## VI. sz. függelék
Ref. | Kérdés | Válasz | Alátámasztó Dokumentáció
|  | megfeleléshez lehetséges opció(k) aláhúzva | Tervek alapján készült dokumentáció (építés előtt /közben) | Megvalósult állapotot tükröző dokumentáció (építés után)
Épületek adásvétele
1 | Rendelkezik-e az épület a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően kiadott legalább CC besorolást igazoló energetikai minőségtanúsítvánnyal? | Igen/Nem | Nem alkalmazható | 6 hónapnál nem régebbi Energetikai Tanúsítvány, valamint a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás
2 | Rendelkezik-e az épület az alábbi, jelenleg is érvényes minősítések egyikével? - BREEAM In-Use 2015 - Asset rész - min. Excellent fokozat - BREEAM In-Use v6 - Asset rész - min. Very Good fokozat - LEED 2009 O+M verzió szerint min. Platinum szint - LEED v4 O+M verzió szerint min. Gold szint - DGNB Buildings In Use", Version 2020 verzió szerint min. Silver | Igen /Nem (ha nem, akkor a következő válasz igen kell, hogy legyen) | Érvényes épület minősítési tanusítvány
| Alternatívaként, rendelkezik-e az épület az alábbi, korábban szerzett minősítések egyikével? -Final (végleges) minősítés BREEAM NC 2013 verzió alatt min. Excellent fokozat - Final (végleges) minősítés BREEAM NC 2016 verzió alatt min. Very Good fokozat - LEED 2009 for New Construction verzió szerint min. Platinum szint - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint - DGNB International System Version 2018 verzió szerint min. Gold (final/végleges) - DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final/végleges) | Igen /Nem/Nem alkalmazható | Érvényes épület minősítési tanusítvány
Új épületek építése
1. | Igaz-e, hogy az építés eredményeként létrejövő épület energiahatékonyságát meghatározó primerenergia-igény, legalább 10 %-kal kisebb, mint a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedésekben meghatározott küszöbérték? | Igen/Nem | Energiatanúsítvány (ET) a építési engedélyes tervek alapján. Primerenergia igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény -10%. | A megvalósuláskori műszaki állapotra vonatkozó Energetikai Tanúsítvány (szükséges a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás benyújtása is). Primerenergia igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény -10%.
2. | Rendelkezik-e az épület az alábbi, jelenleg is érvényes minősítések egyikével? - BREEAM NC 2016 verzió szerinti Final (végleges) minősítés min. Very Good fokozattal - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint - DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final/végleges) | Igen/Nem | Épület minősítési tanusítvány
Meglévő épületek korszerűsítése
1. | Igazolható-e, hogy a korszerűsítés, a primerenergia-igény (PED) legalább 30 %-os csökkenését eredményezi? | Igen/Nem | Tervezett állapotra energetikai tanúsítás és előzetes energetikai audit 122/ 2015 korm. Rendelet alapján (MSZEN 16 -247 szabvány szerint) a korszerűsítés által elérhető energiamegtakarításról. | Megvalósult állapotra energetikai tanúsítás és energetikai audit 122/ 2015 korm. Rendelet alapján (MSZEN 16 -247 szabvány szerint) a korszerűsítés által elérhető energiamegtakarításról.
2. | Rendelkezik-e az épület az alábbi, jelenleg is érvényes minősítések egyikével? - BREEAM RFO 2015 verzó alatt Final (végleges) minősítés, min. Very Good fokozattal - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint - DGNB Renovation, Version 2016 (SBV16) verzió szerint min. Gold | Igen/Nem | Épület minősítési tanusítvány

## Huxonomy alternatíva (hidden)
Huxonomy alternatíva megfelelés: energia követelmény elérése ÉS az egyik minősítési szint megléte
Épület típus | Energetikai követelmény | BREEAM | LEED | DGNB
Meglévő | 6 hónapnál nem régebbi CC energiatanusítvány? <=85%-80%? | Jelenleg (is) érvényes In-Use minősítés: -BIU 2015 - Asset rész - min. Excellent fokozat; vagy -BIU v6 - Asset rész - min. Very Good fokozat | LEED 2009 O+M verzió szerint min. Platinum szint vagy LEED v4 O+M verzió szerint min. Gold szint | DGNB Buildings In Use", Version 2020 verzió szerint min. Silver
|  | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: - Final (végeleges) minősítés megszerzése és azon túl -a BREEAM NC 2013 verzió alatt min. Excellent fokozat -a BREEAM NC 2016 verzió alatt min. Very Good fokozat | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: - LEED 2009 for New Construction verzió szerint min. Platinum szint - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: DGNB International System Version 2018 verzió szerint min. Gold (final) DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final)
Új Építés | Primer energiaigény -10% | BREEAM NC 2016 verzió szerinti Final (végleges) minősítés min. Very Good fokozattal | LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final)
Felújítás | Energetikai audit szerint -30% | BREEAM RFO 2015 verzó alatt végleges (Final) minősítés, min. Very Good fokozattal | LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | DGNB Renovation, Version 2016 (SBV16) verzió szerint min. Gold