## Új épületek építése
Ref. | Kérdés | Válasz | Útmutató | Megjegyzések | EU Taxonómia Alátámasztó Dokumentáció |  | Huxonómia Alátámasztó Dokumentáció
|  | megfeleléshez lehetséges opció(k) aláhúzva |  |  | Tervek alapján készült dokumentáció (építés előtt /közben) | Megvalósult állapotot tükröző dokumentáció (építés után)
1. | Hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez
1.1 | Igaz-e, hogy az építés eredményeként létrejövő épület energiahatékonyságát meghatározó primerenergia-igény, legalább 10 %-kal kisebb, mint a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedésekben meghatározott küszöbérték? | Igen/Nem | Pimerenergia-igény: Az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges energia számított mennyisége, amelyet a teljes primerenergia-felhasználás kWh/m²/év mértékegységben kifejezett, a vonatkozó nemzeti számítási módszertanon alapuló és az energiahatékonysági tanúsítványon (ET) feltüntetett számértéke fejez ki. |  | A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően készített energiatanúsítvány (ET) a építési engedélyes tervek alapján. Primerenergia-igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény -10%. | A megvalósuláskori műszaki állapotra vonatkozó, a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően készített Energetikai Tanúsítvány (szükséges a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás benyújtása is). Primerenergia-igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény -10%. | friss ET kiviteli terveknek megfelelően, ha kell, akkor többször frissítse! Fontos, hogy a megvalósuláskori műszaki állapotot rögzíti és a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás - ez az új ET tartalma. Primerenergia igény ingatlan típusonként NZEB követelmény -10%.
1.2 | Ha az épület nagyobb mint 5000m2 (a-tól c-ig): (Lakóépületek esetében a vizsgálatokat egy, a lakóépület-/lakástípusok szempontjából reprezentatív mintán kell elvégezni.)
a) | Elvégezték-e az épület befejezésekor a légtömörség tesztet? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A befektetők és az ügyfelek tudomására kell hozni a tervezési szakaszban meghatározott energiahatékonysági szintekben megfigyelt bármely eltérést vagy a külső térelhatárolók hibáit. A vizsgálatokat az EN13187 és EN 13829, vagy ezekkel egyenértékű szabványok alapján kell végezni. |  | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről | Légtömörség teszt vizsgálati jelentés / jegyzőkönyv - A jelentésnek / jegyzőkönyvnek elérhetőnek kell lennie (ügyfelek, befektetők számára is). | N/A
b) | Elvégezték-e az épület befejezésekor a hőkamerás vizsgálatot? | Igen/Nem/Nem alkalmazható (ha nem, a következő válasz igen kell hogy legyen) |  |  | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről | Hőkamerás vizsgálati jelentés / jegyzőkönyv - A jelentésnek / jegyzőkönyvnek elérhetőnek kell lennie (ügyfelek, befektetők számára is). | Hőkamerás vizsgálat (EN13187 szabvány szerint)
| A hőkamerás vizsgálat alternatívájaként: Igazolhatók-e a megbízható és nyomonkövethető minőség-ellenőrzési folyamatok az építkezés során? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  |  | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről | Comissioning /"Beüzemelő mérnöki"/ jegyzőkönyvek, amelyek megfeleltethetők a BREEAM NC (MAN04 - min. 3 kredit /opcionális: Épületfelhasználói kézikönyv/), VAGY LEED v4 BD+C (Fundamental commissioning and verification), VAGY DGNB New Buildings PRO2.3 / SYSTEMATIC COMMISSIONING - Indicators 1-5, követelmények teljesítésének | BREEAM NC (MAN04 - min. 3 kredit /opcionális: Épületfelhasználói kézikönyv/), VAGY LEED v4 BD+C (Fundamental commissioning and verification), VAGY DGNB New Buildings PRO2.3 / SYSTEMATIC COMMISSIONING - Indicators 1-5, VAGY 'Comissioning /"Beüzemelő mérnöki"/ jegyzőkönyvek
c) | Kiszámították-e a globális felmelegedési potenciált (GWP), az építés eredményeként létrejövő épület teljes életciklusának minden egyes szakaszára? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A befektetőkkel és az ügyfelek kérésére, a GWP adatokat közölni kell. A GWP-t minden egyes életciklus-szakaszra vonatkozóan kg CO2e/m²-ben kifejezett, 50 éves vizsgálati referencia-időszak egy évére átlagolt számérték formájában adják meg. Az adatok kiválasztását, a forgatókönyvek meghatározását és a számításokat az EN 15978 szabványnak megfelelően kell végezni. |  | Életciklus-elemzés GWP-re EN 15978 alapján jegyzőkönyv/jelentés - amely elkészülhet a BREEAM NC (MAT 01 - LCA) VAGY LEED v4 BD+C Building Life-Cycle Impact Reduction VAGY DGNB ENV1.1 / Building Life Cycle Assessment követelmények teljesítéséhez | Életciklus-elemzés GWP-re EN 15978 alapján jegyzőkönyv/jelentés - amely elkészülhet a BREEAM NC (MAT 01 - LCA) VAGY LEED v4 BD+C Building Life-Cycle Impact Reduction VAGY DGNB ENV1.1 / Building Life Cycle Assessment követelmények teljesítéséhez | Életciklus elemzés GWP-re EN 15978 alapján (csak az új építésű ingatlanoknál)
2. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - Klímaadaptáció
2.1 | Készült-e az épületre Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat, ami lefedi az A mellékletben felsorolt kritériumokat? | Igen/Nem | A kockázati felmérés a következő lépéseket kell, hogy kövesse: (a) annak vizsgálata, hogy az A függelékben felsorolt fizikai éghajlati kockázatok közül melyek befolyásolhatják a gazdasági tevékenységet annak várható élettartama alatt (b) amennyiben a tevékenység egy vagy több fizikai éghajlati kockázat miatt veszélynek van kitéve, éghajlati sérülékenység és kockázatértékelést kell végezni, hogy megállapítsák ezeknek a jelentősségét (c) az azonosított fizikai éghajlati kockázat csökkentésére képes alkalmazkodási megoldások felmérése |  | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot. | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot. | Klímaváltozás Kockázatelemzés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal ami bizonyítja, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány. Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése.
3. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - Víz
3.1 | Nem lakó épületeknél (a-e pontok):
a) | A fürdőszobai csapok és a konyhai csapok vízhozama legfeljebb 6 liter/perc? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve, a lakóegységekben lévők kivételével, a vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített csapok típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített csapok típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | 1. Építés előtt Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről. vagy építési tender műszaki specifikációban történő feltüntetése a a követelménynek. 2. Megvalósuláskor: A megvalósulási tervek alapján a beépített csaptelepek típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyása. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" kategória címkék benyújtása is szükséges. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült-e BREEAM / LEED minősítések részeként megtalálható infó (DS pontosít a kreditekről)
b) | A zuhanyzók vízhozama legfeljebb 8 liter/perc? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített zuhanyzók típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített zuhanyzók típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | 1. Építés előtt Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, vagy építési tender műszaki specifikációban történő feltüntetése a a követelménynek. 2. Megvalósuláskor: A megvalósulási tervek alapján a beépített zuhanyzók típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyása. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása is szükséges. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült-e BREEAM / LEED minősítések részeként megtalálható infó (DS pontosít a kreditekről)
c) | A WC-k – beleértve a WC-egységeket, -csészéket és öblítőtartályokat is – teljes öblítési vízmennyisége legfeljebb 6 liter, átlagos öblítési vízmennyisége pedig legfeljebb 3,5 liter? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | 1. Építés előtt Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről. 2. Megvalósuláskor: A megvalósulási tervek alapján a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása is szükséges. (a maximum teljes öblítés mennyiségét az EWL nem tartalmazza) Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült-e BREEAM / LEED minősítések részeként megtalálható infó (DS pontosít a kreditekről) | a teljes öblítési vízmennyiséget az EWL /UWL nem tartalmazza.
d) | A piszoárok legfeljebb 2 liter/csésze/óra vizet használhatnak. Az öblítéses piszoárok maximális teljes öblítési vízmennyisége 1 liter? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | "1. Építés előtt Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, vagy építési tender műszaki specifikációban történő feltüntetése a a követelménynek. 2. Megvalósuláskor: A megvalósulási tervek alapján a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) ""A"" kategória címkék benyújtása is szükséges. (a maximum teljes öblítés mennyiségét az EWL nem tartalmazza) 3. BREEAM / LEED minősítések részeként megtalálható infó (DS pontosít a kreditekről)" | az öblítési átfolyásra az EWL /UWL nem tartalmaz értéket.
e) | A beépített berendezések megfelelnek az E függelék előírásainak? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó nyilatkozata, hogy a European Water Label, vagy Unified Water Label szerint minősített berendezéseket építenek be, vagy a berendezéseket a vonatkozó EN 1111 (csaptelepek); EN 1112 (zuhanyzó fejek); EN 14055 (piszoárok és WC-k), szabványok szerint tesztelik. ÉS/VAGY építési tender műszaki specifikáció, amelyben szerepel ez a követelmény. | Megvalósulási terv, amelyben szerepel ez az információ. ÉS European Water Label, vagy Unified Water Label, vagy termékadatlapok csatolása, amelyeken fel vannak tüntetve az alkalmazott teszt szabványok. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | 1. Építés előtt: Nyilatkozat, hogy a European Water Label, vagy Unified Water Label szerint minősített berendezéseket építenek be. Vagy a berendezéseket a vonatkozó EN 1111 (csaptelepek); EN 1112 (zuhanyzó fejek); EN 14055 (piszoárok és WC-k), szabványok szerint tesztelték. 2. Megvalósuláskor: European Water Label, vagy Unified Water Label, vagy termékadatlapok csatolása, amelyeken fel van tüntetve az alkalmazott teszt szabvány. | Az alacsony nyomású rendezéskre megadott teszt nyomás adat az UWL specifikációban nem szerepel. Ilyen berendezések EU-s forgalomba hozatalának nem feltétele a hiv. szabványoknak történő megfelelés?
3.2 | Azonosították és kezelték-e, a vízminőség megőrzésével és a vízhiány elkerülésével kapcsolatos környezetkárosodási kockázatokat, a jó vízminőségi állapot és jó ökológiai potenciál elérése céljából*? | Igen/Nem | Az építkezés okozta negatív hatások elkerülése érdekében, a tevékenységnek meg kell felelnie a B mellékletben meghatározott kritériumoknak. *az (EU) 2020/852 rendelet 2. cikkének 22. és 23. pontjában található definíció alapján. Ha a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban környezeti hatásvizsgálatra került sor, és az a 2000/60/EK irányelvvel összhangban tartalmazza a vízre gyakorolt hatások vizsgálatát, a vízre gyakorolt hatások további vizsgálatára nincs szükség, amennyiben az azonosított kockázatok kezelése megtörtént. | B. FÜGGELÉK: A VÍZ ÉS A TENGERI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATÁRA ÉS VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS DNSH-KRITÉRIUMOK | A beruházás engedélyezése során az engedélyező hatóság vizsgálja a Vízgyűjtő Gazdálkodási tervvel történő összhangot. Az engedélyezési eljárás során érvényesíti a víztestek jó állapotának eléréshez, valamint az állapotromlás megelőzéséhez szükséges projektszintű intézkedéseket. További alátámasztás nem szükséges. Kivitelezés megkezdésekor érvényes építési engedély bemutatása szükséges. Ebben az esetben vélelmezhető a kritérium teljesítése. További alátámasztás nem szükséges. | Építési engedély bemutatása szükséges. Ebben az esetben vélelmezhető a kritérium teljesítése. | N/A | 314/2005 korm rendelet szerint jelentős állapotromlás kockázata esetén KHV készítése szükséges. SKV-t kell készíteni inden tervre és programra, amely jelentős hatással lehet NATURA 2000 területre, vagy vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló korm rendelet szerint kijelölt víztestekre vag VKI védett területekre. Építési engedélyezés során környezetvédelmi tervfejezetben vizsgálandóak a vízekre gyakorolt hatások. A hazai jogrend biztosítja az építési engedély előtti eljárások során ezt a feltételt. Az építés engedély bemutatása szükséges BREEAM (DS pontosít a kreditekről)
| Készült-e vízhasználati és -védelmi gazdálkodási terv a potenciálisan érintett víztestre, az érdekelt felekkel konzultálva? | Igen/Nem /Nem alkalmazható |  | B. FÜGGELÉK: A VÍZ ÉS A TENGERI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATÁRA ÉS VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS DNSH-KRITÉRIUMOK | Az engedélyezés során a hatóság szükség esetén előírja a projektszintű intézkedéseket. További alátámasztás nem szükséges. | Építési engedély bemutatása szükséges. Ebben az esetben vélelmezhető a kritérium teljesítése. | N/A
4. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - A körforgásos gazdaságra való átállás
4.1 | Teljesül-e, hogy az építési helyszínen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriája szerinti természetes módon előforduló anyagokat) tömegét tekintve legalább 70 %-ban elő lett készítenve újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is? Továbbá, teljesül-e, hogy a kivitelező az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló uniós protokollal összhangban korlátozza az építéssel és bontással összefüggő folyamatok során a hulladék keletkezését, aminek során figyelembe veszi az elérhető legjobb technikákat, és szelektív bontást alkalmaznak a veszélyes anyagok eltávolításának és biztonságos kezelésének lehetővé tétele, valamint az újrafelhasználás és a jó minőségű újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében az anyagok szelektív eltávolítása révén, amelyhez az építési és bontási hulladék válogatására rendelkezésre álló rendszereket használja? | Igen/Nem | Az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló Európai Uniós protokollal összhangban kell eljárni. | 2012. évi CLXXXV. törvény [ Hulladéktv. ] 92p(3) 2020.dec 31-ig 70%-os hazsnosítottságot kell elérni országos szinten. Beruházások szintjén előírásokat jelenleg nem tesz a hatóság. A hasznosítás számításában nem tartozik bele a 170 504-es kódú (föld és kövek) hulladék mennyisége. A hazai zöld előírásokra ue.a feltételrendszer javasolt (megfontolható könnyítés hazai esetre: abban az estben alkalmazni, ha a keletkező hulladékok bármelyike eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz melléklete szerinti mennyiségek valamelyikét - ekkor köteles szelekítven gyűjteni a jelenlegi szabályozás szerint az építést végző). | Kiviteli tervet megelőző szakaszban: Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmények teljesítésének kötelezettségvállalásáról. Kiviteli terv és kivitelezés időszakában: - Építési tender kiírás, amelyben az ÉBH 70%-os hasznosításra történő előkészítése és hasznosításra történő átadása, illetve a fenti nyilatkozatban szereplő alapelvek kivitelezői feladatként van rögzítve. - Bontásra kerülő építmények esetén bontási terv a keletkező hulladékok mennyiségéről, típusáról és hasznosításra tervezett mennyiségéről, az elkülönített bontásról, és a helyszíni szelekciós, szétválasztó műveletekről. Kimutatás a hulladékok mennyiségéről és tervezett hasznosított menyiségekről, azok százalékos arányáról fajtánként. - Kivitelezési hulladékgazdálkodási terv. Kimutatás az építési kivitlezés során keletkező hulladékok kezeléséről, és a hasznosítani tervezett mennyiségekről tervezett hasznosítási arányok megvalósíthatóságának bemutatásáról. | Bármilyen keletkezett építési és bontási hulladék mennyiség esetén a keletkezett hulladék mennyiségi kimutatása, az alkalmazott előkészítési és hasznosítási műveletekkel érintett hulladékok mennyisége és százalékos aránya. ÉS Kivitelezői/Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a kivitelezési hulladékgazdálkodási tervek szerint történt. | Építkezés előtti bizonyítékok: - Beruházó nyilatkozata kötelezettségvállalásról az építési és a bontási hulladékok 70% haznosításának biztosításáról. - Építési tender bemutatása, amelyben az ÉBH 70%-os hazsnosításra történő előkészítése és hazsnosításra történő átadása kivitelezői feladatként van rögzítve. - Bontás előtti terv a keletkező hulladékok mennyiségéről, típusáról és hazsnosításra tervezett mennyiségéről Építkezés (bontás) után: Keletkezett hulladék mennyiségi kimutatása az alkalmazott előkészítési és hasznosítási műveletekkel. A hasznosítottság saját számítása ( 170 504-es kódú (föld és kövek) hulladék mennyisége nélkül). A kimutatás a szállításról és hulladékkezelésről szóló fuvarlevelek és bizzonylatok számát is tartalmaznia kell. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerinti : az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lap benyújtása. | BREEAM kerdit: waste-01: nem hozható teljesen összhangba, mert a BREEAM a lerakótól történúő eltérítésért ad pontot, de a taxonómia csak anyagában hazsnosításért (R1 pl nem jó a taxonómiához); LEED: DGNB:
4.2 | Az épülettervezés és az építési módszerek támogatják-e a körforgásos gazdaság elvét, illetve igazolható-e, hogy a kialakításnak köszönhetően az épületek erőforrás-hatékonyabbak, alkalmazkodóképesebbek, rugalmasabbak és szétszerelhető, az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás lehetővé tétele érdekében? | Igen/Nem | ISO 20887:2020, Épületek és építmények fenntarthatósága - A szétszerelhetőséget és az átalakíthatóságot biztosító tervezés- Elvek, követelmények és iránymutatás |  | Engedélyes tervfázis előtt: Nyilatkozat kötelezettségvállalsáról az ISO 20887:2020 vagy más hasonló szabványra hivatkozással, hogy az épület tervezése, kivitelezése során előnyben részesíti a körforgásosság szemléletét, erőforrások hatékonyságát, az épület adaptálhatóságát más funkciókra, illetve a életciklusa végén a könnyebb bszétbonthatóságot, anyagspecifikus hulladékáramok keletkezését, az építőanyagok és épületgépészeti berendezések újrahasználatát, illetve újrhasznosíthatóságának támogatását. Építési engedély rendelkezésre állása esetén: Építész által készíttett dokumentáció az ISO 20887:2020 vagy más hasonló tartalmú szabványra hivatkozással, amely bemutatja, hogy az épület milyen módon felel meg a fenti körforgásossági szempontoknak: hogyan tervezték az épületet erőforrás -hatékonyabbá, alkalmazkodóbbá, rugalmasabbá, és szétszerelhetőbbé az újrafelhasználás és az újrahasznosítás érdekében. VAGY Épület más funkciókra történő adaptálhatósági terve és anyaghatékonysági terv amely készülhet a BREEAM NC: MAT-06: 1 kredit & WST -06: 1 kredit megszerzésének igazolására. | Műszaki ellenőri nyilatkozat, amely szerint a megvalósulás megfelel: A tervekben bemutatott ISO 20887:2020 vagy más hasonló tartalmú szabvány szerinti körforgásossági szempontoknak, melyek szerint épületet erőforrás -hatékony, alkalmazkodóbb , rugalmasabb, és szétszerelhetőbb az újrafelhasználás és az újrahasznosítás érdekében. VAGY Épület más funkciókra történő adaptálhatósági tervnek és anyaghatékonysági tervnek | N/A
5. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - A környezetszennyez és megelőzése és csökkentése
5.1 | Az építés során használt építőelemek és -anyagok megfelelnek a C függelékében foglalt kritériumoknak? | Igen/Nem |  | A kritérium szerint a tevékenység nem vezethet bizonyos vegyi anyagok gyártásához, forgalomba hozatalához, vagy használatához: A.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE: Környezetben tartósan megmaradó szerves anyagok I és II mellékletben felsorlt anyagok B. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 RENDELETE: Higany, Higanytartalmú vegyületek, ileltve hozzáadott higanyt tartalmazó termékek C. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1005/2009/EK RENDELETE az ózonréteget lebontó anyagokról, I vagy II Mellékeltebn felsorolt anyagok D) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról II. Mellékeltben szereplő anyagok: Ólom (0,1 %), Higany (0,1 %), Kadmium (0,01 %), Hat vegyértékű króm (0,1 %), Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1 %), Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1 %) E)AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról (REACH), XVII. mellékletben szereplő anygok, F) REACH 57 és 59 cikkelye szerinti anyagok G) REACH 57 cikkelye szerinti egyéb anyagok | Beruházói és tervezői nyilatkozat arról, hogy az építés során nem kerülnek felhasználásra a EU Taxonómia felhatalmazáson alapuló rendelet I. sz melléklet C függelékben felsorolt veszélyes anyagok. | Műszaki ellenőri nyilatkozat arról, hogy a megvalósult épület építése során nem kerültek felhasználásra az EU Taxonómia felhatalmazáson alapuló rendelet I. sz melléklet C függelékben felsorolt veszélyes anyagok. | "Tervezői nyilatkozat, beruházói nyilatkozat arról, hogy a felsorolt anyagok gyártása, forgalamba hozatala, vagy használata nem kapcsolódik a tevékenységhez. vagy BREEAM HEA 02"
5.2 | Az építés során használt építőelemek és -anyagok, amelyek érintkezésbe kerülhetnek az épülethasználókkal: (Festékekre és lakkokra, mennyezetburkoló lapokra, padlóburkolatokra – beleértve a hozzájuk tartozó ragasztókat és tömítőanyagokat –, belső szigetelésre és belső felületkezelésre vonatkozik, mint például a nedvesség és a penész elleni védelem.)
a) | Kevesebb, mint 0,06 mg formaldehidet tartalmaznak köbméterre veítve? | Igen/Nem | A vizsgálatot az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében foglalt feltételek szerint kell elvégezni. |  | Beruházói és tervezői nyilatkozat a követelmény teljesítéséről. | A felsorolt funkciójú anyagok tétles listája, a megadott szabványok szerint elvégzett tesztek eredményeivel feltüntetve, valamint gyártói adatlapok, vagy teszteredmények csatolásával. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a beépített, felhasznált anyagok a kritériumnak megfelelnek és a felsorolt anyagok kerültek beépítésre | Mérés elvégzése az épületben WELL V2 A01 Air quality szerint: Akkreditált laboratóriumi vizsgálat szerint az alábbi határértékek nek megfelel: MInden bérelhető területre: Formaldehyde (CAS 50-00-0): 50 µg/m³ or lower. A mintavétel mennyiségének és körülményeinek, az alkalmazott szabványoknak meg kell egyeznie a WELL V2 A01 Air quality fejezetben leírtaknak.
b) | Kevesebb, mint 0,001 mg 1A. és 1B. kategóriájú rákkeltő illékony szerves vegyületet bocsátanak ki köbméterre vetítve? | Igen/Nem | A vizsgálatot, a CEN/EN 16516290 vagy az ISO 16000-3:2011291 szabvány vagy más egyenértékű szabványosított vizsgálati feltételek és meghatározási módszerek szerint kell elvéhezni. A rákkeltő illékony szerves vegyületek kibocsátási küszöbértékei egy 28 napos vizsgálati időszakra. vonatkoznak. |  | Beruházói és tervezői nyilatkozat a követelmény teljesítéséről. | A felsorolt funkciójú anyagok tétles listája, a megadott szabványok szerint elvégzett tesztek eredményeivel feltüntetve, valamint gyártói adatlapok, vagy teszteredmények csatolásával. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a beépített, felhasznált anyagok a kritériumnak megfelelnek és a felsorolt anyagok kerültek beépítésre | Mérés elvégzése az épületben WELL V2 A01 Air quality szerint: Akkreditált laboratóriumi vizsgálat szerint az alábbi határértékek nek megfelel: Benzene (CAS 71-43-2): 10 µg/m³ or lower. Toluene (CAS 108-88-3): 300 µg/m³ or lower. A mintavétel mennyiségének és körülményeinek, az alkalmazott szabványoknak meg kell egyeznie a WELL V2 A01 Air quality fejezetben leírtaknak.
5.3 | Az új építés potenciálisan szennyezett (barnamezős) területen található-e? | Igen/Nem (ha igen, a következő válasz is igen kell hogy legyen) | A kritérium nem csak a barnamezős területekre vonatkozik, hanem bármilyen olyan területre, ahol a szennyezés lehetőségét még nem zárták ki. A vizsgálatok például az ISO 18400 vagy hasonló szabvány alkalmazásával készülhetnek. | Nem kizárólag barnamezős területekre vonatkozik! | Környezetvédelmi szakértő nyilatkozata, vagy I. fázisú környezeti vizsgálata arra vonatkozóan, hogy - A fejlesztési területen korábban zajlott-e más gazdasági tevékenység, illetve - Más közelben folyó gazdasági tevékenységek okozhatták-e a fejlesztési terület szennyeződését. - A területen van-e ismert-e felszín alatti szennyezés. | Környezetvédelmi szakértő nyilatkozata, vagy I. fázisú környezeti vizsgálata arra vonatkozóan, hogy - A fejlesztési területen korábban zajlott-e más gazdasági tevkenység, illetve - Más közelben folyó gazdasági tevékenységek okozhatták-e a fejlesztési terület szennyeződését. - A területen van-e ismert-e felszín alatti szennyezés. | 1. fázisú vizsgálat nemzetközi szabvány szerint (pl: ISO 18400 vagy hasonló szabvány) : Szennyezés lehetőségének vizsgálata múltbéli és jelenlegi területhasználatok alapján. A vizsgálatot SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell készítenie. Amennyiben az első fázisú vizsgálat alapján a felszín alatti szennyezés lehetősége nem zárhtó ki, akkor II. fázisú vizsgálat elvégzése szükséges:
| Ha igen, alávetették-e a területet a potenciális szennyező anyagok tekintetében vizsgálatnak? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  |  | Környezetvédelmi szakértő által készített II. fázisú környezeti vizsgálat nemzetközi szabvány szerint (pl: ISO 18400 vagy hasonló szabvány) : mintavétel és laboratóriumi vizsgálat a talajra és talajvízre, eredmények értékelése. Amenyiben a II. fázisú vizsgálat szennyezést tár fel, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési folyamat lefolytatása szükséges. Az egyes tervfázisokban a kármentesítési folyamat lehetséges bizonyítékait csatolni szükséges : 1. Tényfeltárási záródokumentációt elfogadó határozat 2. Műszaki beavatkozási dokumentációt elfogadó határozat (amenniyben az 1. pontban a hatóság előírta) 3. Műszaki beavatkozási záródokumentációt elfogadó határozat (műszaki beavatkozás befejezése) 4. Kármentesítési utómonitoring jelentést elfogadó hatósági határozat (legalább 4 évvel a műszaki beavatkozás lezárását követően) | Környezetvédelmi szakértő által készített II. fázisú környezeti vizsgálat nemzetközi szabvány szerint (pl: ISO 18400 vagy hasonló szabvány) : mintavétel és laboratóriumi vizsgálat a talajra és talajvízre, eredmények értékelése. Amenyiben a II. fázisú vizsgálat szennyezést tár fel, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési folyamat lefolytatása szükséges. Az egyes tervfázisokban a kármentesítési folyamat lehetséges bizonyítékait csatolni szükséges : 1. Tényfeltárási záródokumentációt elfogadó határozat 2. Műszaki beavatkozási dokumentációt elfogadó határozat (amenniyben az 1. pontban a hatóság előírta) 3. Műszaki beavatkozási záródokumentációt elfogadó határozat (műszaki beavatkozás befejezése) 4. Kármentesítési utómonitoring jelentést elfogadó hatósági határozat (legalább 4 évvel a műszaki beavatkozás lezárását követően) | II. fázisú vizsgálat nemzetközi szabvány szerint (pl: ISO 18400 vagy hasonló szabvány) : mintavételi és laboratóriumi vizsgálat a talajra és talajvízre, eredmények értékelése. A vizsgálatot és értékelést SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem jogosultsággal rendelkező szakértőnek kell készítenie. Amenyiben a II. fázisú vizsgálat szennyezést tár fel, az építési projekttel összhangban lefolytatott kármentesítési folyamat lefolytatása szükséges, amelynek bizonyítékai: 1. Tényfeltárási záródokumentációt elfogadó határozat 2. Műszaki beavatkozási dokumentációt elfogadó határozat (amenniyben az 1. pontban a hatóság előírta) 3. Műszaki beavatkozási záródokumentációt elfogadó határozat (műszaki eavatkozás befejezése) 4. Kármenteítési utómonitoring jelentést elfogadó hatósági határozat (legalbb 4 évvel a műszaki beavatkozás lezárását követően) Az engedélyek alapján a kármentesítéi folyamat az építkezésel összhangban és a hatósági határozatna megfeleően sikeresen lezajlott.
5.4 | Hoztak-e az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedéseket? | Igen/Nem |  |  | Tervfázisok előtt: Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről. Egyes tervfázisokban: engedélyes vagy kivitli tervek vagy építési tender műszaki specifikáció környezetvédelmi tervfejezete amelyben a az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedések kifejezetten bemutatásra kerülnek. | Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedések a terveknek megfelelően végrehjatásra kerültek. | "Kiviteli terv környezeti terve a zaj, por, és szenyezőanyag kibocsátások csökkentésre vonatkozó intézkedésekről a kivitelezés és a karbantartás tevékenységek során. Ellenőrizendő: Tartalmaz-e a terv releváns intézkedéseket a zaj, por, és szenyezőanyag kibocsátások csökkentésre vonatkozóan? BREEAM MAN 03-hoz hsonló: Környezetvéelmi management terv az építkezéshez"
6. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása
6.1 | Az új építmény a következők egyikére épül-e:
a) | Az EU LUCAS összeírásban említett, mérsékelt–magas talaj-termőképességgel és felszín alatti biológiai sokféleséggel rendelkező szántóterületek és szántóföldek? | Igen / Nem | JRC ESDCA, LUCAS: Földhasználati és földfelszín-borítottság TIM: talajvédelm Információs és Monitoring rendszer: https://portal.nebih.gov.hu/tim | 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről: 11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével - lehet felhasználni. (2) * Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. Helyhez kötött igénybevétel: Meglévő létesítmény bővítése, Kormány által beruházási célterületté nyilvánított terület. Azaz az általános tiltó szabály mellett két kivétel esetén is lehetséges az EU taxonómia szerinti kritérium sérelme. Termőföld más célú hasznosítására kiadott engedély 4 évre érvényes. Ha a más célú hasznosítás 4 éven belül nem kezdődik meg, akkor az engedéyl hatályát veszti. A termőföld végleges más célú hasznosítása megvalósítását követően a termőföld művelési ágában bekövetkezett változást az ingatlanügyi hatóságnál be kell jelenteni. | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről ÉS: Ingatlan nyilvántartás/tulajdoni lap: művelési ág meghatározása 4 évre visszamenően. Ha az építéssel érintett terület művelési ága korábban szántó, és termőföld (rét, legelő, gyümölcsös, szőlő) akkor az ingatlan nyilvántartásban szereplő talajminőség értéke. | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről ÉS: Ingatlan nyilvántartás/tulajdoni lap: művelési ág meghatározása 4 évre visszamenően. Ha az építéssel érintett terület művelési ága korábban szántó, és termőföld (rét, legelő, gyümölcsös, szőlő) akkor az ingatlan nyilvántartásban szereplő talajminőség értéke. | "1. Ingatlan nyilvántartás/tulajdoni lap: művelési ág a hitelkérelemtől számított 4 évre visszamenően. Ha az építéssel érintett terület művelési ága korábban szántó, és termőföld (rét, legelő, gyümölcsös, szőlő...?) Akkor az ingatlan nyilvántartásban szereplő talajminőség értéke. 2. Amennyiben a telekalakítás 4 évnél korábban történt, így a tulajdoni lapon nem szerepel a művelési ágra vonatkozó információ, akkor akkor az Ingatlanügyi hatóság nyilatkozata, hogy a területen történt-e művelési ág váltás és az ingatlan nyilvántartásban szereplő talajminőség értéke. Magyar 8 fokozatú talajminőség és a LUCAs felmérés szerinti közepes-magas minőség közötti kapcsolat. -> egyeztetés ingatlanügyi hatósággal. "
b) | A biológiai sokféleség szempontjából elismerten nagy értéket képviselő zöldmezős területek, valamint az európai vörös listán vagy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján szereplő veszélyeztetett fajok (flóra és fauna) élőhelyéül szolgáló területek? | Igen / Nem | IUCN, A kihalással fenyegetett európai fajok vörös listája: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species https://www.iucnredlist.org/ | Az engedélyezési eljárások során nemminden esetben kerül bevonásra a természetvédelmi hatóság/Nemzeti park olyan formában, hogy az EU Taxonómia kritériuma biztosítva legyen az engedélyezés folyamatában. Ezért szakértő bevonása szükséges projektenként a kritérium megállapítása érdekében. | Tervfázisok előtt: Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről Egyes tervfázisokban: Természetvédelmi szakember által készített környezeti ökológiai állpotértékelés bemutatása, amely egyértelműen tartalmazza, hogy a fejlesztési terület érint-e magas biodiverzitási értékű területet, illetve AZ EU IUCN vörös listán szereplő fajok élőhelyeit. Ha érint, akkor a fejlesztés nem felel meg a kritériumnak. A vizsgálat készülhet a BREEAM NC / LEED v4 BD+C / DGNB minősítési követelmények teljesítéséhez. | Természetvédelmi szakember által készített környezeti ökológiai állpotértékelés bemutatása, amely egyértelműen tartalmazza, hogy a fejlesztési terület érint-e magas biodiverzitási értékű területet, illetve AZ EU IUCN vörös listán szereplő fajok élőhelyeit. Ha érint, akkor a fejlesztés nem felel meg a kritériumnak. | Természetvédelem szakterületen (betűjele: SZTV) 2.1 élővilágvédelem részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakember által készített környezeti ökológiai állpotértékelés bemutatása, amely egyértelműen tartalmazza, hogy a fejlesztési terület érint-e magas biodiverzitási értékű területet, illetve AZ EU IUCN vörös listán szereplő fajok élőhelyeit. Ha érint, akkor a fejlesztés nem felel meg a kritériumnak.
c) | Olyan földterület ami megfelel az üvegházhatást okozó gázok nemzeti jegyzéke szerinti erdő fogalommeghatározásának, vagy ha nincs ilyen, akkor a FAO erdőre vonatkozó fogalommeghatározásának? | Igen / Nem | Több mint 0,5 hektárra kiterjedő, öt méternél magasabb fákkal és 10 %-nál nagyobb záródással, illetve ezeket a küszöbértékeket in situ elérni képes fákkal borított terület. A meghatározás nem terjed ki az elsődlegesen mezőgazdasági vagy városi hasznosítású földterületekre (FAO Global Resources Assessment 2020. Kifejezések és fogalommeghatározások). https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatósága által üzemeltetett Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területek minősülnek erdőnek. https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ | 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatósága által üzemeltetett Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területek minősülnek erdőnek. Erdőterületen beépítés jogszabályok szerint nem végezhető, azonban engedélyezhető különleges esetben vagy közérdekből az erdőterület beépítési célra történő igénybevétele, művelés alól történő kivonása, megfeleő kompenzáció mellett (csereerdősítés) . Az erdő igénybevételére vonatkozó engedély az igénybevétel megkezdéséig, de legfeljebb 4 évig érvényes (Evt. 79. § (1)). Az adattárból akkor törlődik, amikor az igénylő bejelenti az igénybevétel végrehajtását. Az EU Taxonómia nem tartalmaz iránymutatást arra vonatkozóan, hogy a fenti engedéllyel történő erdő igénybevétel elfogadható lenne. Ezért vizsgálatakor azt kell alátámasztani, hogy az új épület építése projekt megvalósításával összefüggésben történt-e erdő igénybe vétel. Ezt korábban művelés alól kivont erődterület esetén csak az erdéyzeti hatóságtól lehet megtudni, a hatóság megkeresése akkor indokolt, ha felmerülhet, hogy korábban a fejlesztési területen lehetett nyilvántartott erdőterület (pl: belvárosi sűrűn beépített környezetben ez nem releváns). Mivel az erdő igénybevételének megkezdésére 4 év állrendelkezésre, a beruházás megvalósítására pedig további 5 év, így összesen 9 év távlatában is összefüggésbe hozható egy adott fejlesztési projekt az erdőterület igénybe vételével. Az adatbázisból történő törlés az igénybevétel befejezésekor (pl fakivágás, vagy fejlesztési területbe sorolás) megörténik, azaz 5 éves időtávaban is lehetséges, hogy az igénybe vett erdőterület már nem látható az Országos Erdőálomány adattárban | Beruházói nyilatkozat, mely szerint a fejlesztésé érdekében erdőterület igénybevétele nem történt. Építési engedély Erdőterületen beépítés alapesetben nem végezhető, építési engedély rendelkezésre álása esetén jogszabály alapján a feltétel teljesülése vélelmezhető. | Beruházói nyilatkozat, mely szerint a fejlesztésé érdekében erdőterület igénybevétele nem történt. Építési engedély Erdőterületen beépítés alapesetben nem végezhető, építési engedély rendelkezésre álása esetén jogszabály alapján a feltétel teljesülése vélelmezhető. | 1. Erdőterületen beépítés nem végezhető, jogszabály alapján a feltétel teljesülése vélelmezhető. Azonban közérdek és különleges esetekben csereerdősítés és/vagy erdőjárulék megfizetésterhe mellett engedélyezhető az erdőterület igénybe vétele. Az ilyen igénybevételek ellenőrzése az alábbi módon történhet: 1. Igénybevétre engedély áll rendelkezésre, de az igénybevétel még nem fejeződött be: A fejlesztési terület érint-e nyilvántartott erdőterületet: a https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ nyilvánosan elérhető honlapja alapján (Országos Erdőállomány Adattár térképe). Ha érint, akkor a projekt nem felel meg a magyar zöld hitel kritériumnak 2. Korábban már igénybe vett, kivont így az adattárból törölt erdőterület: (amennyiben releváns lehet, hogy korábban legalább 0,5 ha méretű erdő lehetett nyilvántartva a fejlesztési területen), NÉBIH Erdészeti Igazgatóság nyilatkozata, hogy az érintett területen a hiteligényléstől számított 5 évre visszamenően a fejlestési területen törént-e erdő igénybevétele, művelés alól történő kivonása és adattárból történő törlése. Ha igen, akkor a projekt nem felel meg a magyra zöld hitel kritériumnak.
6.2 | A D függelék kritériumai (a-tól b pontig)
a) | Végeztek-e környezeti hatásvizsgálatot (KHV) vagy szűrést? | Igen/ Nem (ha igen, a következő válasz is igen kell hogy legyen) | A szűrés az az eljárás, amelynek révén az illetékes hatóság megállapítja, hogy a 2011/92/EK irányelv II. mellékletében felsorolt projektek esetében szükséges-e környezeti hatásvizsgálat elvégzése (az irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően). | A hazai építési engedélyezési jogrend biztosítja, hogy amennyiben szükséges "screening" azaz előzetes vizsgálat, vagy hatásvizsgálat, akkor a hatóság annak lefolytatására kötelezi a kérelmezőt. Vonatkozó rendelet: 314/2005 (XII. 25.) Korm rendelet. | Beruházói nyilatkozat, hogy a fejlesztéshez szükséges-e a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálat vagy hatásvizsgálat elvégzése. Nem szükséges bizonyítani. A hazai építési engedélyezési jogrend biztosítja a feltétel teljesülését. Vélelmezhető, hogy a kritérium minden esetben teljesül. Közvetlen bizonyíték bemutatása szükséges (amennyiben a projekt adott szakaszában rendelekzésre áll): a) Környezetvédelmi engedély, vagy (a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz.melékeltében szereplő tevékenységek esetén, vagy ahol azt az előzetes vizsgálat során a hatóság előírta) b) Előzetes vizsgálatot lezáró hatósági határozat (a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.melékeltében szereplő tevékenységek esetén), vagy c) Építési engedély | Beruházói nyilatkozat, hogy a fejlesztéshez szükséges-e a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálat vagy hatásvizsgálat elvégzése. Nem szükséges bizonyítani. A hazai építési engedélyezési jogrend biztosítja a feltétel teljesülését. Vélelmezhető, hogy a kritérium minden esetben teljesül. Közvetlen bizonyíték bemutatása szükséges (amennyiben a projekt adott szakaszában rendelekzésre áll): a) Környezetvédelmi engedély, vagy (a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz.melékeltében szereplő tevékenységek esetén, vagy ahol azt az előzetes vizsgálat során a hatóság előírta) b) Előzetes vizsgálatot lezáró hatósági határozat (a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.melékeltében szereplő tevékenységek esetén), vagy c) Építési engedély
| Amennyiben KHV-ra került sor, végrehajtották-e a környezet védelméhez szükséges mérséklő és kompenzációs intézkedéseket? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  |  | Környezetvédelmi engedély (amenyiben releváns: a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékeltében szereplő tevékenységek esetén, vagy ahol azt az előzetes vizsgálat során a hatóság előírta) rendelkezésre áll-e? Ha igen: Tervezési fázisban: Beruházó nyilatkozata, hogy a környezetvédelmi engedélyben szereplő hatáscsökkentő és kompenzációs előírások tételesen hogyan teljesülnek a tervezett létesítmény építése és üzemeltetése során. | Környezetvédelmi szakértő nyilatkozata, hogy a környezetvédelmi engedélyben szereplő hatáscsökkentő és kompenzációs előírások hogyan teljesültek az építés és üzemeltetés során. Ahol rendelkezésre áll, a hatóság elfogadó határozata, vagy tudomásul vétele. Ha valamelyik előírás végrehajtása nem történt meg, akkor a projekt nem felel meg az EU-Taxonómia kritériumoknak. | Környezetvédelmi engedély (amenyiben releváns: a 314/2005 (XII. 25.) Korm rendelet 1. sz.melékeltében szereplő tevékenységek esetén, vagy ahol azt az előzetes vizsgálat során a hatóság előírta) rendelkezésre áll-e? Ha igen: Környezetvédelmi engedélyben szereplő hatáscsökkentő és kompenzációs előírások teljesülésének bemutatása. Táblázatos és tételes bemutatása az előírásoknak és a végrehajtott intézkedéseknek. A vonatkozó alátámasztó dokumentumok csatolása, ahol rendelkezésre áll, a hatóság elfogadó határozata, vagy tudomásul vétele. Ha valamelyik előírás végrehajtása nem történt meg, akkor a projekt nem felel meg a magyar zöld hitel kritériumoknak
b) | A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területeken (beleértve a védett területek Natura 2000 hálózatát, az UNESCO világörökségi helyszínek hálózatát és a kiemelt biodiverzitású területeket, valamint egyéb védett területeket) vagy azok közelében található helyszínek/műveletek kapcsán adott esetben, került-e sor megfelelő értékelésre? | Igen / Nem / Nem alkalmazható (ha igen, a következő válasz is igen kell hogy legyen) |  | Nem definiált a "közel" jelentése, de 500 m-en belüli távolság tekinthető közelnek. Az is szempont, hoyg a projekt lehet-e egyáltalán hatással a védett terüetre? Természetvédelmi területre gyakorolt hatás esetén az illetékes természetvédelmi hatóság bevonásra kerül az engedélyezés során. Történt-e természetvédelmi, vagy örökségvédelmi hatásbecslés? | Beruházói nyilatkozat, hogy a fejlesztéshez érint-e A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területet (beleértve a védett területek Natura 2000 hálózatát, az UNESCO világörökségi helyszínek hálózatát és a kiemelt biodiverzitású területeket, valamint egyéb védett területeket). Védett terület érintettsége esetén a nemzeti park és természetvédelmi hatóság bevonásra kerül, és a szükséges vizsgálatok végrehajtását megkövetelik a hatályos jogszabályok alapján. Hatályos jogszabályok biztosítják a feltételt. A kritérium teljesülése építési engedély rendelkezésre állása esetén vélelmezhető. | Beruházói nyilatkozat, hogy a fejlesztéshez érint-e A biológiai sokféleség szempontjából érzékeny területet (beleértve a védett területek Natura 2000 hálózatát, az UNESCO világörökségi helyszínek hálózatát és a kiemelt biodiverzitású területeket, valamint egyéb védett területeket). Védett terület érintettsége esetén a nemzeti park és természetvédelmi hatóság bevonásra kerül, és a szükséges vizsgálatok végrehajtását megkövetelik a hatályos jogszabályok alapján. Hatályos jogszabályok biztosítják a feltételt. A kritérium teljesülése építési engedély rendelkezésre állása esetén vélelmezhető. | N/A
| Amennyiben megfelelő értékelésre került sor, annak következtetései alapján elvégezték-e a szükséges mérséklő intézkedéseket? | Igen / Nem |  |  | Tervfázisok előtt: Beruházói nyilatkozat, kötelezettségvállalás, hogy a szükséges mérséklő intézkedéseket elvégzik. Hatóság által előírt hatáscsökkentő- és kompenzációs intézkedésekre vonatkozó hatósági elfogadó határozat. | Hatóság által előírt hatáscsökkentő- és kompenzációs intézkedésekre vonatkozó hatósági elfogadó határozat. | N/A

## Épületek vásárlása,tulajdonjoga
Ref. | Kérdés | Válasz | Útmutató | Megjegyzések | Taxonómia Alátámasztó Dokumentáció | Huxonómia Alátámasztó Dokumentáció
|  | megfeleléshez lehetséges opció(k) aláhúzva |  |  | Megvalósult állapotot tükröző dokumentáció (építés után)
1. | Hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez
1.1 | Ha az épület 2020. december 31. előtt épült:
a) | Rendelkezik-e az épület legalább AA osztályú energetikai tanúsítvánnyal (EPC)? | Igen/Nem/Nem alkalmazható (ha nem, a következő válasz igen kell hogy legyen) | A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően kiadott AA vagy AA+ vagy AA++ besorolást igazoló energetikai minőségtanúsítvány. |  | 6 hónapnál nem régebbi a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően készített energetikai minőségtanúsítvány, valamint a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás. | BB?
b) | Alternatívaként: Az épület a nemzeti vagy regionális épületállomány operatív primerenergia-igényként (PED) kifejezett és megfelelő bizonyítékokkal igazolt felső 15 %-ában található? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Magyarországon a nemzeti épületállomány hiteles adatokon alapuló elemzésének hiányában a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően kiadott BB besorolást igazoló energetikai minőségtanúsítvány. |  | Magyarországon a nemzeti épületállomány hiteles adatokon alapuló elemzésének hiányában a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően kiadott BB besorolást igazoló energetikai minőségtanúsítvány, valamint a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás. | BB szint a 2021-es évre, évenkénti felülvizsgálattal.
1.2 | Ha az épület 2020. december 31. után épült: (szükséges megfelelni az "Új Épületek Építésére" vonatkozó kritériumoknak)
a) | Igaz-e, hogy az építés eredményeként létrejövő épület energiahatékonyságát meghatározó primerenergia-igény, legalább 10 %-kal kisebb, mint a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedésekben meghatározott küszöbérték? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Primerenergia-igény: Az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges energia számított mennyisége, amelyet a teljes primerenergia-felhasználás kWh/m²/év mértékegységben kifejezett, a vonatkozó nemzeti számítási módszertanon alapuló és az energiahatékonysági tanúsítványon (EPC) feltüntetett számértéke fejez ki. | Közel nulla 2022.júniustól lesz kötelező a használatbavételihez. BB=KNE | A megvalósuláskori műszaki állapotra vonatkozó, a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően kiadott energetikai minőségtanúsítvány. Energetikai Tanúsítvány (szükséges a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás benyújtása is). Primerenergia-igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény -10%. | Friss ET szerint 80%
1.3 | Ha az épület nagyobb mint 5000m2 (b-től c-ig): (Lakóépületek esetében az alábbi vizsgálatokat egy, a lakóépület-/lakástípusok szempontjából reprezentatív mintán végzik el.)
a) | Elvégezték-e az épület befejezésekor a légtömörség tesztet? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A befektetők és az ügyfelek tudomására kell hozni a tervezési szakaszban meghatározott energiahatékonysági szintekben megfigyelt bármely eltérést vagy a külső térelhatárolók hibáit. A vizsgálatokat az EN13187 és EN 13829, vagy ezekkel egyenértékű szabványok alapján kell végezni. |  | Légtömörség teszt vizsgálati jelentés / jegyzőkönyv - A jelentésnek / jegyzőkönyvnek elérhetőnek kell lennie (ügyfelek, befektetők számára is). | N/A
b) | Elvégezték-e az épület befejezésekor a hőkamerás vizsgálatot? | Igen/Nem/Nem alkalmazható (ha nem, a következő válasz igen kell hogy legyen) |  |  | Hőkamerás vizsgálati jelentés / jegyzőkönyv - A jelentésnek / jegyzőkönyvnek elérhetőnek kell lennie (ügyfelek, befektetők számára is). | Hőkamerás felmérés (EN13187 szabvány szerint)
| A hőkamerás vizsgálat alternatívájaként: Igazolhatók-e a megbízható és nyomonkövethető minőség-ellenőrzési folyamatok az építkezés során? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  |  | Comissioning /"Beüzemelő mérnöki"/ jegyzőkönyvek, amelyek megfeleltethetők a BREEAM NC (MAN04 - min. 3 kredit /opcionális: Épületfelhasználói kézikönyv/), VAGY LEED v4 BD+C (Fundamental commissioning and verification), VAGY DGNB New Buildings PRO2.3 / SYSTEMATIC COMMISSIONING - Indicators 1-5, követelmények teljesítésének. | BREEAM NC (MAN04 - min. 3 kredit /opcionális: Épületfelhasználói kézikönyv/), VAGY BREEAM In-Use (ENE 04 Air permeability of the fabric??) VAGY LEED v4 BD+C (Fundamental commissioning and verification), VAGY DGNB New Buildings PRO2.3 / SYSTEMATIC COMMISSIONING - Indicators 1-5, VAGY 'Comissioning /"Beüzemelő mérnöki"/ jegyzőkönyvek
c) | Kiszámították-e a globális felmelegedési potenciált (GWP), az építés eredményeként létrejövő épület teljes életciklusának minden egyes szakaszára? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A befektetőkkel és az ügyfelek kérésére, a GWP adatokat közölni kell. A GWP-t minden egyes életciklus-szakaszra vonatkozóan kg CO2e/m²-ben kifejezett, 50 éves vizsgálati referencia-időszak egy évére átlagolt számérték formájában adják meg. Az adatok kiválasztását, a forgatókönyvek meghatározását és a számításokat az EN 15978 szabványnak megfelelően kell végezni. |  | Életciklus-elemzés GWP-re EN 15978 alapján jegyzőkönyv/jelentés - amely elkészülhet a BREEAM NC (MAT 01 - LCA) VAGY LEED v4 BD+C Building Life-Cycle Impact Reduction VAGY DGNB ENV1.1 / Building Life Cycle Assessment követelmények teljesítéséhez. | Életciklus elemzés GWP-re EN 15978 alapján (csak az új építésű ingatlanoknál)
1.4 | Amennyiben az épület nagy nem lakáscélú épület (a fűtési rendszerek, kombinált helyiségfűtési és szellőztetési rendszerek, légkondicionáló rendszerek vagy kombinált légkondicionáló és szellőztető rendszerek effektív névleges teljesítménye meghaladja a 290 kW-ot):
a) | Energiahatékonyság-ellenőrzés és -értékelés révén hatékonyan működik-e (pl. energiahatékonysági szerződés vagy épületautomatizálási és -szabályozási rendszer megléte)? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A feltétel teljesülése a 2010/31/EU irányelv 14. cikkének (4) bekezdése és 15. cikkének (4) bekezdése szerinti energiahatékonysági szerződés vagy épületautomatizálási és -szabályozási rendszer meglétével igazolható. | Jelenleg a 264/2008 korm. Rendelet a felülvizsgálatról szól, ez 2022.jan-tól megszűnik. A BMS beépítéséről és üzemeltetéséről | Energiahatákonysági szerződés VAGY nyilatkozat az épülettechnikai rendszerek felügyeletét biztosító rendszer (BMS) alkalmazásáról és a BMS-t ismertető dokumentáció.
2. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - Klímaadaptáció
2.1 | Készült-e az épületre Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat, ami lefedi az A mellékletben felsorolt kritériumokat? | Igen/Nem | A kockázati felmérés a következő lépéseket kell, hogy kövesse: (a) annak vizsgálata, hogy az A függelékben felsorolt fizikai éghajlati kockázatok közül melyek befolyásolhatják a gazdasági tevékenységet annak várható élettartama alatt (b) amennyiben a tevékenység egy vagy több fizikai éghajlati kockázat miatt veszélynek van kitéve, éghajlati sérülékenység és kockázatértékelést kell végezni, hogy megállapítsák ezeknek a jelentősségét (c) az azonosított fizikai éghajlati kockázat csökkentésére képes alkalmazkodási megoldások felmérése |  | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm. rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot. | Klímaváltozás Kockázatelemzés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal ami bizonyítja, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány. Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése.

## Meglévő épületek korszerűsítése
Ref. | Kérdés | Válasz | Útmutató | Megjegyzések | Taxonómia Alátámasztó Dokumentáció |  | Huxonómia Alátámasztó Dokumentáció
|  | megfeleléshez lehetséges opció(k) aláhúzva |  |  | Tervek alapján készült dokumentáció (kivitelezés előtt /közben) | Megvalósult állapotot tükröző dokumentáció (kivitelezés után)
1. | Hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez
1.1 | Az épület-korszerűsítés megfelel-e a jelentős épület-korszerűsítésekre vonatkozó követelményeknek? | Igen/Nem (ha nem, a következő válasz igen kell hogy legyen) | A 2010/31/EU irányelvet végrehajtó, az irányelv értelmében vett „jelentős felújításokra” alkalmazandó nemzeti és regionális építési előírások szerint. Magyarországon, a jelentős felújítás az, ami legalább a határoló felületek 25%át érinti. | jelentős felújítás (legalább a határoló felületek 25%át érinti) esetén kell építési engedély. Bővítéssel mi legyen? - jelentős bővítés akkor, ha 2x akkora lesz az alapterülete, ekkor a meglévő épület | Nyilatkozat az épület energetikai auditortól vagy energetikai tanúsítási jogosultsággal rendelkező szakembertől (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően), hogy a korszerűsítés megfelel a jelentős felújítás kritériumainak. | Nyilatkozat az épület energetikai auditortól vagy energetikai tanúsítási jogosultsággal rendelkező szakembertől (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően), hogy a korszerűsítés megfelel a jelentős felújítás kritériumainak.
| Alternatívaként, igazolható-e, hogy a korszerűsítés, a primerenergia-igény (PED) legalább 30 %-os csökkenését eredményezi? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A kezdeti primerenergia-igény és annak becsült javulása részletes épületfelmérésen, akkreditált független szakértő által végzett energiaauditon vagy bármely más átlátható és arányos módszeren alapul, és azt energiahatékonysági tanúsítvánnyal validálják. A 30 %-os javulás a primerenergia-igény tényleges csökkenéséből ered (amelynél nem veszik figyelembe a nettó primerenergia-igény megújuló energiaforrások révén történő csökkenését), és legfeljebb három éven belül egymást követően meghozott intézkedésekkel érhető el. | Az épület-korszerűsítés megfelel-e a jelentős épület-korszerűsítésekre vonatkozó követelményeknek? | Tervezett állapotra energetikai tanúsítás és előzetes energetikai audit 122/ 2015 Korm. rendelet alapján (MSZEN 16 -247 szabvány szerint) a korszerűsítés által elérhető energiamegtakarításról. | Megvalósult állapotra energetikai tanúsítás és energetikai audit 122/ 2015 Korm. rendelet alapján (MSZEN 16 -247 szabvány szerint) a korszerűsítés által elérhető energiamegtakarításról.
2. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - Klímaadaptáció
2.1 | Készült-e az épületre Klíma Kockázati és Sérülékenységi Vizsgálat, ami lefedi az A mellékletben felsorolt kritériumokat? | Igen/ Nem | A kockázati felmérés a következő lépéseket kell, hogy kövesse: (a) annak vizsgálata, hogy az A függelékben felsorolt fizikai éghajlati kockázatok közül melyek befolyásolhatják a gazdasági tevékenységet annak várható élettartama alatt (b) amennyiben a tevékenység egy vagy több fizikai éghajlati kockázat miatt veszélynek van kitéve, éghajlati sérülékenység és kockázatértékelést kell végezni, hogy megállapítsák ezeknek a jelentősségét (c) az azonosított fizikai éghajlati kockázat csökkentésére képes alkalmazkodási megoldások felmérése |  | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm. rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot. | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm. rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot. | Klímaváltozás Kockázatelemzés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal ami bizonyítja, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány. Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése.
3. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - Víz
3.1 | Nem lakó épületeknél (a-e pontok):
a) | A fürdőszobai csapok és a konyhai csapok vízhozama legfeljebb 6 liter/perc? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve a korszerűsítés részeként, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E. függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített csapok típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített csapok típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | 1. Építés előtt Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről. vagy építési tender műszaki specifikációban történő feltüntetése a a követelménynek. 2. Megvalósuláskor: A megvalósulási tervek alapján a beépített csaptelepek típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyása. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" kategória címkék benyújtása is szükséges. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült-e BREEAM / LEED minősítések részeként megtalálható infó (DS pontosít a kreditekről)
b) | A zuhanyzók vízhozama legfeljebb 8 liter/perc? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve a korszerűsítés részeként, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E. függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített zuhanyzók típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített zuhanyzók típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | 1. Építés előtt Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, vagy építési tender műszaki specifikációban történő feltüntetése a a követelménynek. 2. Megvalósuláskor: A megvalósulási tervek alapján a beépített zuhanyzók típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyása. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása is szükséges. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült-e BREEAM / LEED minősítések részeként megtalálható infó (DS pontosít a kreditekről)
c) | A WC-k – beleértve a WC-egységeket, -csészéket és öblítőtartályokat is – teljes öblítési vízmennyisége legfeljebb 6 liter, átlagos öblítési vízmennyisége pedig legfeljebb 3,5 liter? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve a korszerűsítés részeként, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E. függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | 1. Építés előtt Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről. 2. Megvalósuláskor: A megvalósulási tervek alapján a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása is szükséges. (a maximum teljes öblítés mennyiségét az EWL nem tartalmazza) Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült-e BREEAM / LEED minősítések részeként megtalálható infó (DS pontosít a kreditekről) | a teljes öblítési vízmennyiséget az EWL /UWL nem tartalmazza.
d) | A piszoárok legfeljebb 2 liter/csésze/óra vizet használhatnak. Az öblítéses piszoárok maximális teljes öblítési vízmennyisége 1 liter? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve a korszerűsítés részeként, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E. függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | "1. Építés előtt Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, vagy építési tender műszaki specifikációban történő feltüntetése a a követelménynek. 2. Megvalósuláskor: A megvalósulási tervek alapján a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) ""A"" kategória címkék benyújtása is szükséges. (a maximum teljes öblítés mennyiségét az EWL nem tartalmazza) 3. BREEAM / LEED minősítések részeként megtalálható infó (DS pontosít a kreditekről)" | az öblítési átfolyásra az EWL /UWL nem tartalmaz értéket.
e) | A beépített berendezések megfelelnek a az E függelék előírásainak? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  | beépített berendezésekre vonatkozik; Nem lakóépület egységek esetén | Beruházó nyilatkozata, hogy a European Water Label, vagy Unified Water Label szerint minősített berendezéseket építenek be, vagy a berendezéseket a vonatkozó EN 1111 (csaptelepek); EN 1112 (zuhanyzó fejek); EN 14055 (piszoárok és WC-k), szabványok szerint tesztelik. ÉS/VAGY építési tender műszaki specifikáció, amelyben szerepel ez a követelmény. | Megvalósulási terv, amelyben szerepel ez az információ. ÉS European Water Label, vagy Unified Water Label, vagy termékadatlapok csatolása, amelyeken fel vannak tüntetve az alkalmazott teszt szabványok. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el. | 1. Építés előtt: Nyilatkozat, hogy a European Water Label, vagy Unified Water Label szerint minősített berendezéseket építenek be. Vagy a berendezéseket a vonatkozó EN 1111 (csaptelepek); EN 1112 (zuhanyzó fejek); EN 14055 (piszoárok és WC-k), szabványok szerint tesztelték. 2. Megvalósuláskor: European Water Label, vagy Unified Water Label, vagy termékadatlapok csatolása, amelyeken fel van tüntetve az alkalmazott teszt szabvány. | Az alacsony nyomású rendezéskre megadott teszt nyomás adat az UWL specifikációban nem szerepel. Ilyen berendezések EU-s forgalomba hozatalának nem feltétele a hiv. szabványoknak történő megfelelés?
3.2 | Azonosították és kezelté-e, a vízminőség megőrzésével és a vízhiány elkerülésével kapcsolatos környezetkárosodási kockázatokat, a jó vízminőségi állapot és jó ökológiai potenciál elérése céljából*? | Igen/Nem | Az építkezés okozta negatív hatások elkerülése érdekében, a tevékenységnek meg kell felelnie a B mellékletben meghatározott kritériumoknak. *az (EU) 2020/852 rendelet 2. cikkének 22. és 23. pontjában található definíció alapján. Ha a 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel327 összhangban környezeti hatásvizsgálatra került sor, és az a 2000/60/EK irányelvvel összhangban tartalmazza a vízre gyakorolt hatások vizsgálatát, a vízre gyakorolt hatások további vizsgálatára nincs szükség, amennyiben az azonosított kockázatok kezelése megtörtént. | B. FÜGGELÉK: A VÍZ ÉS A TENGERI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATÁRA ÉS VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS DNSH-KRITÉRIUMOK | A beruházás engedélyezése során az engedélyező hatóság vizsgálja a Vízgyűjtő Gazdálkodási tervvel történő összhangot. Az engedélyezési eljárás során érvényesíti a víztestek jó állapotának eléréshez, valamint az állapotromlás megelőzéséhez szükséges projektszintű intézkedéseket. További alátámasztás nem szükséges. Kivitelezés megkezdésekor érvényes építési engedély bemutatása szükséges. Ebben az esetben vélelmezhető a kritérium teljesítése. További alátámasztás nem szükséges. | Építési engedély bemutatása szükséges. Ebben az esetben vélelmezhető a kritérium teljesítése. | N/A | 314/2005 korm rendelet szerint jelentős állapotromlás kockázata esetén KHV készítése szükséges. SKV-t kell készíteni inden tervre és programra, amely jelentős hatással lehet NATURA 2000 területre, vagy vízgyűjtő gazdálkodás egyes szabályairól szóló korm rendelet szerint kijelölt víztestekre vag VKI védett területekre. Építési engedélyezés során környezetvédelmi tervfejezetben vizsgálandóak a vízekre gyakorolt hatások. A hazai jogrend biztosítja az építési engedély előtti eljárások során ezt a feltételt. Az építés engedély bemutatása szükséges BREEAM (DS pontosít a kreditekről)
| Készült-e vízhasználati és -védelmi gazdálkodási terv a potenciálisan érintett víztestre, az érdekelt felekkel konzultálva? | Igen/Nem /Nem alkalmazható |  | B. FÜGGELÉK: A VÍZ ÉS A TENGERI ERŐFORRÁSOK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATÁRA ÉS VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS DNSH-KRITÉRIUMOK | Az engedélyezés során a hatóság szükség esetén előírja a projektszintű intézkedéseket. További alátámasztás nem szükséges. | Építési engedély bemutatása szükséges. Ebben az esetben vélelmezhető a kritérium teljesítése. | N/A | Vízgyűjtő gazdálkodási tervek renelkezésre állnak.
4. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - A körforgásos gazdaságra való átállás
4.1 | Teljesül-e, hogy az építési helyszínen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriája szerinti természetes módon előforduló anyagokat) tömegét tekintve legalább 70 %-ban elő lett készítenve újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is? | Igen/Nem | Az üzemeltetők az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló Európai Uniós protokollal összhangban kell eljárni. Hazsnosításnak minősülnek az alábbi hazsnosítási művelete:43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. mellékelte szerinti: R3, R4, R5, R9, R10-külön hatósági igazolással mely szerint a talajban kezelés veszély elhárításra, vagy hatósági határozatra történik. Az R1, R11, R12 és R 13 nem minősül újrafelhasználásnak, újrahasználatnak, vagy más anyagában történő hasznosításnak. | 2012. évi CLXXXV. törvény [ Hulladéktv. ] 92p(3) 2020.dec 31-ig 70%-os hazsnosítottságot kell elérni országos szinten. Beruházások szintjén előírásokat jelenleg nem tesz a hatóság. A hasznosítás számításában nem tartozik bele a 170 504-es kódú (föld és kövek) hulladék mennyisége. Hazsnosításnak minősülnek az alábbi hazsnosítási művelete:43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. mellékelte szerinti: R3, R4, R5, R9, R10-külön hatósági igazolással mely szerint a talajban kezelés veszély elhárításra, vagy hatósági határozatra történik. Az R1, R11, R12 és R 13 nem minősül újrafelhasználásnak, újrahasználatnak, vagy más anyagában történő hasznosításnak. A hazai zöld előírásokra ue.a feltételrendszer javasolt (megfontolható könnyítés hazai esetre: abban az estben alkalmazni, ha a keletkező hulladékok bármelyike eléri a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. sz melléklete szerinti mennyiségek valamelyikét - ekkor köteles szelekítven gyűjteni a jelenlegi szabályozás szerint az építést végző). | Kiviteli tervet megelőző szakaszban: Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmények teljesítésének kötelezettségvállalásáról. Kiviteli terv és kivitelezés: - Építési tender kiírás, amelyben az ÉBH 70%-os hasznosításra történő előkészítése és hasznosításra történő átadása, illetve a fenti nyilatkozatban szereplő alapelvek kivitelezői feladatként van rögzítve. - Bontásre kerülő építmények esetén bontási terv a keletkező hulladékok mennyiségéről, típusáról és hasznosításra tervezett mennyiségéről, az elkülönített bontásról, és a helyszíni szelekciós, szétválasztó műveletekről. Kimutatás a hulladékok mennyiségéről és tervezett hasznosított menyiségekről, azok százalékos arányáról fajtánként. - Kivitelezési hulladékgazdálkodási terv. Kimutatás az építési kivitlezés során keletkező hulladékok kezeléséről, és a hasznosítani tervezett mennyiségekről tervezett hasznosítási arányok megvalósíthatóságának bemutatásáról. | Bármilyen keletkezett építési és bontási hulladék mennyiség esetén a keletkezett hulladék mennyiségi kimutatása, az alkalmazott előkészítési és hasznosítási műveletekkel érintett hulladékok mennyisége és százaléka. | Építkezés előtti bizonyítékok: - Beruházó nyilatkozata kötelezettségvállalásról az építési és a bontási hulladékok 70% haznosításának biztosításáról. - Építési tender bemutatása, amelyben az ÉBH 70%-os hazsnosításra történő előkészítése és hazsnosításra történő átadása kivitelezői feladatként van rögzítve. - Bontás előtti terv a keletkező hulladékok mennyiségéről, típusáról és hazsnosításra tervezett mennyiségéről Építkezés (bontás) után: Keletkezett hulladék mennyiségi kimutatása az alkalmazott előkészítési és hasznosítási műveletekkel. A hasznosítottság saját számítása ( 170 504-es kódú (föld és kövek) hulladék mennyisége nélkül). A kimutatás a szállításról és hulladékkezelésről szóló fuvarlevelek és bizzonylatok számát is tartalmaznia kell. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szerinti : az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lap benyújtása. | BREEAM kerdit: waste-01: nem hozható teljesen összhangba, mert a BREEAM a lerakótól történúő eltérítésért ad pontot, de a taxonómia csak anyagában hazsnosításért (R1 pl nem jó a taxonómiához); LEED: DGNB:
4.2 | Az épülettervezés és az építési módszerek támogatják-e a körforgásos gazdaság elvét, illetve igazolható-e, hogy a kialakításnak köszönhetően az épületek erőforrás-hatékonyabbak, alkalmazkodóképesebbek, rugalmasabbak és szétszerelhető, az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás lehetővé tétele érdekében? | Igen/Nem | ISO 20887:2020, Épületek és építmények fenntarthatósága - A szétszerelhetőséget és az átalakíthatóságot biztosító tervezés- Elvek, követelmények és iránymutatás |  | Engedélyes tervfázis előtt: Nyilatkozat kötelezettségvállalsáról az ISO 20887:2020 vagy más hasonló szabványra hivatkozással, hogy az épület tervezése, kivitelezése során előnyben részesíti a körforgásosság szemléletét, erőforrások hatékonyságát, az épület adaptálhatóságát más funkciókra, illetve a életciklusa végén a könnyebb bszétbonthatóságot, anyagspecifikus hulladékáramok keletkezését, az építőanyagok és épületgépészeti berendezések újrahasználatát, illetve újrhasznosíthatóságának támogatását. Építési engedély rendelkezésre állása esetén: Építész által készíttett dokumentáció az ISO 20887:2020 vagy más hasonló tartalmú szabványra hivatkozással, amely bemutatja, hogy az épület milyen módon felel meg a fenti körforgásossági szempontoknak: hogyan tervezték az épületet erőforrás -hatékonyabbá, alkalmazkodóbbá, rugalmasabbá, és szétszerelhetőbbé az újrafelhasználás és az újrahasznosítás érdekében. VAGY Épület más funkciókra történő adaptálhatósági terve és anyaghatékonysági terv VAGY BREEAM NC: MAT-06: 1 kredit & WST -06: 1 kredit megszerzésének igazolása | Műszaki ellenőri nyilatkozat, amely szerint a megvalósulás megfelel: A tervekben bemutatott ISO 20887:2020 vagy más hasonló tartalmú szabvány szerinti körforgásossági szempontoknak, melyek szerint épületet erőforrás -hatékony, alkalmazkodóbb , rugalmasabb, és szétszerelhetőbb az újrafelhasználás és az újrahasznosítás érdekében. VAGY Épület más funkciókra történő adaptálhatósági tervnek és anyaghatékonysági tervnek | N/A
5. | Jelentős károkozás elkerülése (Do no significant harm, DNSH) - A környezetszennyez és megelőzése és csökkentése
5.1 | Az építés során használt építőelemek és -anyagok megfelelnek a C függelékében foglalt kritériumoknak? | Igen/Nem |  | A kritérium szerint a tevékenység nem vezethet bizonyos vegyi anyagok gyártásához, forgalomba hozatalához, vagy használatához: A.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE: Környezetben tartósan megmaradó szerves anyagok I és II mellékletben felsorlt anyagok B. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/852 RENDELETE: Higany, Higanytartalmú vegyületek, ileltve hozzáadott higanyt tartalmazó termékek C. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1005/2009/EK RENDELETE az ózonréteget lebontó anyagokról, I vagy II Mellékeltebn felsorolt anyagok D) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról II. Mellékeltben szereplő anyagok: Ólom (0,1 %), Higany (0,1 %), Kadmium (0,01 %), Hat vegyértékű króm (0,1 %), Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1 %), Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1 %) E)AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérol, engedélyezésérol és korlátozásáról (REACH), XVII. mellékletben szereplő anygok, F) REACH 57 és 59 cikkelye szerinti anyagok G) REACH 57 cikkelye szerinti egyéb anyagok | Beruházói és tervezői nyilatkozat arról, hogy az építés során nem kerülnek felhasználásra a EU Taxonómia felhatalmazáson alapuló rendelet I. sz melléklet C függelékben felsorolt veszélyes anyagok. | Műszaki ellenőri nyilatkozat arról, hogy a megvalósult épület építése során nem kerültek felhasználásra az EU Taxonómia felhatalmazáson alapuló rendelet I. sz melléklet C függelékben felsorolt veszélyes anyagok. | "Tervezői nyilatkozat, beruházói nyilatkozat arról, hogy a felsorolt anyagok gyártása, forgalamba hozatala, vagy használata nem kapcsolódik a tevékenységhez. vagy BREEAM HEA 02"
5.2 | Az építés során használt építőelemek és -anyagok, amelyek érintkezésbe kerülhetnek az épülethasználókkal, kevesebb mint: (Festékekre és lakkokra, mennyezetburkoló lapokra, padlóburkolatokra – beleértve a hozzájuk tartozó ragasztókat és tömítőanyagokat –, belső szigetelésre és belső felületkezelésre vonatkozik, mint például a nedvesség és a penész elleni védelem.)
a) | 0,06 mg formaldehidet tartalmaznak köbméterre veítve? | Igen/Nem | A vizsgálatot az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében foglalt feltételek szerint kell elvégezni. |  | Beruházói és tervezői nyilatkozat a követelmény teljesítéséről. | A felsorolt funkciójú anyagok tétles listája, a megadott szabványok szerint elvégzett tesztek eredményeivel feltüntetve, valamint gyártói adatlapok, vagy teszteredmények csatolásával. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a beépített, felhasznált anyagok a kritériumnak megfelelnek és a felsorolt anyagok kerültek beépítésre. | Mérés elvégzése az épületben WELL V2 A01 Air quality szerint: Akkreditált laboratóriumi vizsgálat szerint az alábbi határértékek nek megfelel: MInden bérelhető területre: Formaldehyde (CAS 50-00-0): 50 µg/m³ or lower. A mintavétel mennyiségének és körülményeinek, az alkalmazott szabványoknak meg kell egyeznie a WELL V2 A01 Air quality fejezetben leírtaknak.
b) | 0,001 mg 1A. és 1B. kategóriájú rákkeltő illékony szerves vegyületet bocsátanak ki köbméterre vetítve? | Igen/Nem | A vizsgálatot, a CEN/EN 16516290 vagy az ISO 16000-3:2011291 szabvány vagy más egyenértékű szabványosított vizsgálati feltételek és meghatározási módszerek szerint kell elvéhezni. Testing must be done in accordance with CEN/EN 16516290 or ISO 16000-3:2011291 or other equivalent standardised test conditions and determination methods. A rákkeltő illékony szerves vegyületek kibocsátási küszöbértékei egy 28 napos vizsgálati időszakra. vonatkoznak. |  | Beruházói és tervezői nyilatkozat a követelmény teljesítéséről. | A felsorolt funkciójú anyagok tétles listája, a megadott szabványok szerint elvégzett tesztek eredményeivel feltüntetve, valamint gyártói adatlapok, vagy teszteredmények csatolásával. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a beépített, felhasznált anyagok a kritériumnak megfelelnek és a felsorolt anyagok kerültek beépítésre. | Mérés elvégzése az épületben WELL V2 A01 Air quality szerint: Akkreditált laboratóriumi vizsgálat szerint az alábbi határértékek nek megfelel: Benzene (CAS 71-43-2): 10 µg/m³ or lower. Toluene (CAS 108-88-3): 300 µg/m³ or lower. A mintavétel mennyiségének és körülményeinek, az alkalmazott szabványoknak meg kell egyeznie a WELL V2 A01 Air quality fejezetben leírtaknak.
5.3 | Hoztak-e az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedéseket? | Igen/Nem |  |  | Tervfázisok előtt: Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről. Egyes tervfázisokban: engedélyes vagy kivitli tervek vagy építési tender műszaki specifikáció környezetvédelmi tervfejezete amelyben a az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedések kifejezetten bemutatásra kerülnek. | Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedések a terveknek megfelelően végrehjatásra kerültek. | "Kiviteli terv környezeti terve a zaj, por, és szenyezőanyag kibocsátások csökkentésre vonatkozó intézkedésekről a kivitelezés és a karbantartás tevékenységek során. Ellenőrizendő: Tartalmaz-e a terv releváns intézkedéseket a zaj, por, és szenyezőanyag kibocsátások csökkentésre vonatkozóan? BREEAM MAN 03-hoz hsonló: Környezetvéelmi management terv az építkezéshez"

## A & B Függelék
Megj.: Ez a táblázat nem teljes körű felsorolást ad az éghajlattal kapcsolatos veszélyekről, és csupán tájékoztató jellegű felsorolást tartalmaz azokról a legelterjedtebb veszélyekről, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni az éghajlati sérülékenység- és kockázatértékelés során.

## Huxonomy alternatíva (hidden)
Huxonomy alternatíva megfelelés: energia követelmény elérése ÉS az egyik minősítési szint megléte
Épület típus | Energetikai követelmény | BREEAM | LEED | DGNB
Meglévő | 6 hónapnál nem régebbi CC energiatanusítvány? <=85%-80%? | Jelenleg (is) érvényes In-Use minősítés: -BIU 2015 - Asset rész - min. Excellent fokozat; vagy -BIU v6 - Asset rész - min. Very Good fokozat | LEED 2009 O+M verzió szerint min. Platinum szint vagy LEED v4 O+M verzió szerint min. Gold szint | DGNB Buildings In Use", Version 2020 verzió szerint min. Silver
|  | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: - Final (végeleges) minősítés megszerzése és azon túl -a BREEAM NC 2013 verzió alatt min. Excellent fokozat -a BREEAM NC 2016 verzió alatt min. Very Good fokozat | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: - LEED 2009 for New Construction verzió szerint min. Platinum szint - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: DGNB International System Version 2018 verzió szerint min. Gold (final) DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final)
Új Építés | Primer energiaigény -10% | BREEAM NC 2016 verzió szerinti Final (végleges) minősítés min. Very Good fokozattal | LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final)
Felújítás | Energetikai audit szerint -30% | BREEAM RFO 2015 verzó alatt végleges (Final) minősítés, min. Very Good fokozattal | LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | DGNB Renovation, Version 2016 (SBV16) verzió szerint min. Gold