## Új épületek építése
Ref. | Kérdés | Válasz | Útmutató | Alátámasztó Dokumentáció
|  | megfeleléshez lehetséges opció(k) aláhúzva |  | Tervek alapján készült dokumentáció (építés előtt /közben) | Megvalósult állapotot tükröző dokumentáció (építés után)
1. | Az éghajlatváltozás mérséklése
1.1 | Igaz-e, hogy az építés eredményeként létrejövő épület energiahatékonyságát meghatározó primerenergia-igény, legalább 10%-kal kisebb, mint a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedésekben meghatározott küszöbérték? | Igen/Nem | Pimerenergia-igény: Az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges energia számított mennyisége, amelyet a teljes primerenergia-felhasználás kWh/m²/év mértékegységben kifejezett, a vonatkozó nemzeti számítási módszertanon alapuló és az energiahatékonysági tanúsítványon (ET) feltüntetett számértéke fejez ki. | A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően készített energiatanúsítvány (ET) az építési engedélyes tervek alapján. Primerenergia igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény mínusz 10%. | A megvalósuláskori műszaki állapotra vonatkozó a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően készített Energetikai Tanúsítvány (szükséges a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás benyújtása is). Primerenergia igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény mínusz 10%. (1)
1.2 | Ha az épület nagyobb mint 5000m2 (a-tól b-ig): (Lakóépületek esetében a vizsgálatokat egy, a lakóépület-/lakástípusok szempontjából reprezentatív mintán kell elvégezni.)
a) | Elvégezték-e az épület befejezésekor a hőkamerás vizsgálatot? | Igen/Nem/Nem alkalmazható (ha nem, a következő válasz igen kell hogy legyen) | A befektetők és az ügyfelek tudomására kell hozni a tervezési szakaszban meghatározott energiahatékonysági szintekben megfigyelt bármely eltérést vagy a külső térelhatárolók hibáit. A vizsgálatokat az EN13187 és EN 13829, vagy ezekkel egyenértékű szabványok alapján kell végezni. | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről | Hőkamerás vizsgálati jelentés / jegyzőkönyv - A jelentésnek / jegyzőkönyvnek elérhetőnek kell lennie (ügyfelek, befektetők számára is).
| A hőkamerás vizsgálat alternatívájaként: Igazolhatók-e a megbízható és nyomon követhető minőség-ellenőrzési folyamatok az építkezés során? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről | Comissioning /"Beüzemelő mérnöki"/ jegyzőkönyvek, amelyek megfeleltethetők a BREEAM NC (MAN04 - min. 3 kredit /opcionális: Épületfelhasználói kézikönyv/), VAGY LEED v4 BD+C (Fundamental commissioning and verification), VAGY DGNB New Buildings PRO2.3 / SYSTEMATIC COMMISSIONING - Indicators 1-5, követelmények teljesítésének
b) | Kiszámították-e a globális felmelegedési potenciált (GWP), az építés eredményeként létrejövő épület teljes életciklusának minden egyes szakaszára? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A befektetőkkel és az ügyfelek kérésére, a GWP adatokat közölni kell. A GWP-t minden egyes életciklus-szakaszra vonatkozóan kg CO2e/m²-ben kifejezett, 50 éves vizsgálati referencia-időszak egy évére átlagolt számérték formájában adják meg. Az adatok kiválasztását, a forgatókönyvek meghatározását és a számításokat az EN 15978 szabványnak megfelelően kell végezni. | Életciklus-elemzés GWP-re EN 15978 alapján jegyzőkönyv/jelentés - amely elkészülhet a BREEAM NC (MAT 01 - LCA) VAGY LEED v4 BD+C Building Life-Cycle Impact Reduction VAGY DGNB ENV1.1 / Building Life Cycle Assessment követelmények teljesítéséhez | Életciklus-elemzés GWP-re EN 15978 alapján jegyzőkönyv/jelentés - amely elkészülhet a BREEAM NC (MAT 01 - LCA) VAGY LEED v4 BD+C Building Life-Cycle Impact Reduction VAGY DGNB ENV1.1 / Building Life Cycle Assessment követelmények teljesítéséhez
2. | Klímaadaptáció
2.1 | Készült-e az épületre Klíma Kockázati és Sérülékenységi Vizsgálat, ami lefedi az A mellékletben felsorolt kritériumokat? | Igen/Nem | A kockázati felmérés a következő lépéseket kell, hogy kövesse: (a) annak vizsgálata, hogy az A függelékben felsorolt fizikai éghajlati kockázatok közül melyek befolyásolhatják a gazdasági tevékenységet annak várható élettartama alatt (b) amennyiben a tevékenység egy vagy több fizikai éghajlati kockázat miatt veszélynek van kitéve, éghajlati sérülékenység és kockázatértékelést kell végezni, hogy megállapítsák ezeknek a jelentősségét (c) az azonosított fizikai éghajlati kockázat csökkentésére képes alkalmazkodási megoldások felmérése | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot. | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot.
3. | A víz mint természetes erőforrás fenttartható használata és védelme
3.1 | Nem lakó épületeknél (a-e pontok):
a) | A fürdőszobai csapok és a konyhai csapok vízhozama legfeljebb 6 liter/perc? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve, a lakóegységekben lévők kivételével, a vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített csapok típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített csapok típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
b) | A zuhanyzók vízhozama legfeljebb 8 liter/perc? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített zuhanyzók típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített zuhanyzók típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
c) | A WC-k – beleértve a WC-egységeket, -csészéket és öblítőtartályokat is – teljes öblítési vízmennyisége legfeljebb 6 liter, átlagos öblítési vízmennyisége pedig legfeljebb 3,5 liter? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
d) | A piszoárok legfeljebb 2 liter/csésze/óra vizet használhatnak. Az öblítéses piszoárok maximális teljes öblítési vízmennyisége 1 liter? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve, a lakóegységekben lévők kivételével, az alábbi vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
e) | A beépített berendezések megfelelnek az E függelék előírásainak? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  | Beruházó nyilatkozata, hogy a European Water Label, vagy Unified Water Label szerint minősített berendezéseket építenek be, vagy a berendezéseket a vonatkozó EN 1111 (csaptelepek); EN 1112 (zuhanyzó fejek); EN 14055 (piszoárok és WC-k), szabványok szerint tesztelik. ÉS/VAGY építési tender műszaki specifikáció, amelyben szerepel ez a követelmény. | Megvalósulási terv, amelyben szerepel ez az információ. ÉS European Water Label, vagy Unified Water Label, vagy termékadatlapok csatolása, amelyeken fel vannak tüntetve az alkalmazott teszt szabványok. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
4. | A körforgásos gazdaságra való átállás
4.1 | Teljesül-e, hogy az építési helyszínen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriája szerinti természetes módon előforduló anyagokat) tömegét tekintve legalább 70 %-ban elő lett készítve újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is? Továbbá, teljesül-e, hogy a kivitelező az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló uniós protokollal összhangban korlátozza az építéssel és bontással összefüggő folyamatok során a hulladék keletkezését, aminek során figyelembe veszi az elérhető legjobb technikákat, és szelektív bontást alkalmaznak a veszélyes anyagok eltávolításának és biztonságos kezelésének lehetővé tétele, valamint az újrafelhasználás és a jó minőségű újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében az anyagok szelektív eltávolítása révén, amelyhez az építési és bontási hulladék válogatására rendelkezésre álló rendszereket használja? | Igen/Nem | Az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló Európai Uniós protokollal összhangban kell eljárni. | Kiviteli tervet megelőző szakaszban: Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmények teljesítésének kötelezettségvállalásáról. Kiviteli terv és kivitelezés időszakában: - Építési tender kiírás, amelyben az ÉBH 70%-os hasznosításra történő előkészítése és hasznosításra történő átadása, illetve a fenti nyilatkozatban szereplő alapelvek kivitelezői feladatként vannak rögzítve. - Bontásra kerülő építmények esetén bontási terv a keletkező hulladékok mennyiségéről, típusáról és hasznosításra tervezett mennyiségéről, az elkülönített bontásról, és a helyszíni szelekciós, szétválasztó műveletekről. Kimutatás a hulladékok mennyiségéről és tervezett hasznosított menyiségekről, azok százalékos arányáról fajtánként. - Kivitelezési hulladékgazdálkodási terv. Kimutatás az építési kivitelezés során keletkező hulladékok kezeléséről, és a hasznosítani tervezett mennyiségekről tervezett hasznosítási arányok megvalósíthatóságának bemutatásáról. | Bármilyen keletkezett építési és bontási hulladék mennyiség esetén a keletkezett hulladék mennyiségi kimutatása, az alkalmazott előkészítési és hasznosítási műveletekkel érintett hulladékok mennyisége és százaléka. ÉS Kivitelezői/Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a kivitelezési hulladékgazdálkodási tervek szerint történt.
5. | A környezetszennyezés megelőzése és csökkentése
5.1 | Az építés során használt építőelemek és -anyagok megfelelnek a C függelékében foglalt kritériumoknak? | Igen/Nem |  | Beruházói és tervezői nyilatkozat arról, hogy az építés során nem kerülnek felhasználásra a EU Taxonómia felhatalmazáson alapuló rendelet I. sz melléklet C függelékben felsorolt veszélyes anyagok. | Műszaki ellenőri nyilatkozat arról, hogy a megvalósult épület építése során nem kerültek felhasználásra az EU Taxonómia felhatalmazáson alapuló rendelet I. sz melléklet C függelékben felsorolt veszélyes anyagok.
5.2 | Az építés során használt építőelemek és -anyagok, amelyek érintkezésbe kerülhetnek az épülethasználókkal: (Festékekre és lakkokra, mennyezetburkoló lapokra, padlóburkolatokra – beleértve a hozzájuk tartozó ragasztókat és tömítőanyagokat –, belső szigetelésre és belső felületkezelésre vonatkozik, mint például a nedvesség és a penész elleni védelem.)
a) | Kevesebb, mint 0,06 mg formaldehidet tartalmaznak köbméterre vetítve? | Igen/Nem | A vizsgálatot az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében foglalt feltételek szerint kell elvégezni. | Beruházói és tervezői nyilatkozat a követelmény teljesítéséről. | A felsorolt funkciójú anyagok tételes listája, a megadott szabványok szerint elvégzett tesztek eredményeivel feltüntetve, valamint gyártói adatlapok, vagy teszteredmények csatolásával. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a beépített, felhasznált anyagok a kritériumnak megfelelnek és a felsorolt anyagok kerültek beépítésre.
b) | Kevesebb, mint 0,001 mg 1A. és 1B. kategóriájú rákkeltő illékony szerves vegyületet bocsátanak ki köbméterre vetítve? | Igen/Nem | A vizsgálatot, a CEN/EN 16516290 vagy az ISO 16000-3:2011291 szabvány vagy más egyenértékű szabványosított vizsgálati feltételek és meghatározási módszerek szerint kell elvégezni. A rákkeltő illékony szerves vegyületek kibocsátási küszöbértékei egy 28 napos vizsgálati időszakra. vonatkoznak. | Beruházói és tervezői nyilatkozat a követelmény teljesítéséről. | A felsorolt funkciójú anyagok tételes listája, a megadott szabványok szerint elvégzett tesztek eredményeivel feltüntetve, valamint gyártói adatlapok, vagy teszteredmények csatolásával. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a beépített, felhasznált anyagok a kritériumnak megfelelnek és a felsorolt anyagok kerültek beépítésre.
5.3 | Az új építés potenciálisan szennyezett (barnamezős) területen található-e? | Igen/Nem (ha igen, a következő válasz is igen kell hogy legyen) | A kritérium nem csak a barnamezős területekre vonatkozik, hanem bármilyen olyan területre, ahol a szennyezés lehetőségét még nem zárták ki. A vizsgálatok például az ISO 18400 vagy hasonló szabvány alkalmazásával készülhetnek. | Környezetvédelmi szakértő nyilatkozata, vagy I. fázisú környezeti vizsgálata arra vonatkozóan, hogy - A fejlesztési területen korábban zajlott-e más gazdasági tevékenység, illetve - Más közelben folyó gazdasági tevékenységek okozhatták-e a fejlesztési terület szennyeződését. - A területen ismert-e felszín alatti szennyezés. | Környezetvédelmi szakértő nyilatkozata, vagy I. fázisú környezeti vizsgálata arra vonatkozóan, hogy - A fejlesztési területen korábban zajlott-e más gazdasági tevkenység, illetve - Más közelben folyó gazdasági tevékenységek okozhatták-e a fejlesztési terület szennyeződését. - A területen ismert-e felszín alatti szennyezés.
| Ha igen, alávetették-e a területet a potenciális szennyező anyagok tekintetében vizsgálatnak? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  | Környezetvédelmi szakértő által készített II. fázisú környezeti vizsgálat nemzetközi szabvány szerint (pl: ISO 18400 vagy hasonló szabvány): mintavétel és laboratóriumi vizsgálat a talajra és talajvízre, eredmények értékelése. Amenyiben a II. fázisú vizsgálat szennyezést tár fel, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési folyamat lefolytatása szükséges. Az egyes tervfázisokban a kármentesítési folyamat lehetséges bizonyítékait csatolni szükséges: 1. Tényfeltárási záródokumentációt elfogadó határozat 2. Műszaki beavatkozási dokumentációt elfogadó határozat (amenniyben az 1. pontban a hatóság előírta) 3. Műszaki beavatkozási záródokumentációt elfogadó határozat (műszaki beavatkozás befejezése) 4. Kármentesítési utómonitoring jelentést elfogadó hatósági határozat (legalább 4 évvel a műszaki beavatkozás lezárását követően) | Környezetvédelmi szakértő által készített II. fázisú környezeti vizsgálat nemzetközi szabvány szerint (pl: ISO 18400 vagy hasonló szabvány): mintavétel és laboratóriumi vizsgálat a talajra és talajvízre, eredmények értékelése. Amenyiben a II. fázisú vizsgálat szennyezést tár fel, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési folyamat lefolytatása szükséges. Az egyes tervfázisokban a kármentesítési folyamat lehetséges bizonyítékait csatolni szükséges: 1. Tényfeltárási záródokumentációt elfogadó határozat 2. Műszaki beavatkozási dokumentációt elfogadó határozat (amenniyben az 1. pontban a hatóság előírta) 3. Műszaki beavatkozási záródokumentációt elfogadó határozat (műszaki beavatkozás befejezése) 4. Kármentesítési utómonitoring jelentést elfogadó hatósági határozat (legalább 4 évvel a műszaki beavatkozás lezárását követően)
5.4 | Hoztak-e az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedéseket? | Igen/Nem |  | Tervfázisok előtt: Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről. Egyes tervfázisokban: engedélyes vagy kiviteli tervek vagy építési tender műszaki specifikáció környezetvédelmi tervfejezete amelyben az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedések kifejezetten bemutatásra kerülnek. | Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedések a terveknek megfelelően végrehjatásra kerültek.
6. | A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása
6.1 | Az új építmény a következők egyikére épül-e:
a) | Az EU LUCAS összeírásban említett, mérsékelt–magas talaj-termőképességgel és felszín alatti biológiai sokféleséggel rendelkező szántóterületek és szántóföldek? | Igen / Nem | A terület talaj minőségének és termőképességének megállapítása az aranykorona földminősítési rendszer alapján történik: 47/2017. (IX.29.) FM rendelet a földminősítés részletes szabályairól | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről ÉS: Ha az ingatlan nyilvántartás/tulajdoni lapon szereplő művelési ág szántó vagy egyéb termőföld (rét, legelő, gyümölcsös, szőlő), akkor az aranykorona szám hektárra vetített értékét meg kell határozni az érintett területre és össze kell vetni a jogszabályi rendeletben szereplő vonatkozó osztályozási vidék minőségi besorolásával. Amennyiben a mellékelt jogszabály szerint a terület besorolása 6-8 (alacsony minőségi osztály) kategória valamelyikébe esik, akkor gyenge termőképességűnek tekinthető és a projekt megfelel a kritériumnak. Ha a terület 4-5 (közepes minőségi osztály) vagy 1-3 (jó minőségi osztály) kategóriába esik, a projekt nem felel meg a kritériumnak. Emellett beruházói nyilatkozat szükséges, hogy átminősítési eljárás nem történt a projekt megvalósítása érdekében. Amennyiben rendelkezésre áll, az építéssel érintett terület aranykorona értékét a korábbi és jelenlegi földhasználati módtól függetlenül, szintén össze kell vetni a jogszabály földminősítési rendszerével a fent leírtak szerint. Amennyiben a projekt érdekében művelés alól kivont terület a kivonás előtt korábban magas vagy közepes minőségi kategóriába tartozott (1-5 minőségi osztály), a projekt nem felel meg a kritériumnak. Ha a terület nem rendelkezik aranykorona értékkel, és a tulajdoni lap alapján nem szántó vagy egyéb termőföld (rét, legelő, gyümölcsös, szőlő) kategóriába esik, továbá a fentiek szerint a terület korábbi művelés alól történő kivonása a projekt érdekében nem történt, a projekt megfelel a vonatkozó kritériumnak. | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről ÉS: Ha az ingatlan nyilvántartás/tulajdoni lapon szereplő művelési ág szántó vagy egyéb termőföld (rét, legelő, gyümölcsös, szőlő), akkor az aranykorona szám hektárra vetített értékét meg kell határozni az érintett területre és össze kell vetni a jogszabályi rendeletben szereplő vonatkozó osztályozási vidék minőségi besorolásával. Amennyiben a mellékelt jogszabály szerint a terület besorolása 6-8 (alacsony minőségi osztály) kategória valamelyikébe esik, akkor gyenge termőképességűnek tekinthető és a projekt megfelel a kritériumnak. Ha a terület 4-5 (közepes minőségi osztály) vagy 1-3 (jó minőségi osztály) kategóriába esik, a projekt nem felel meg a kritériumnak. Emellett beruházói nyilatkozat szükséges, hogy átminősítési eljárás nem történt a projekt megvalósítása érdekében. Amennyiben rendelkezésre áll, az építéssel érintett terület aranykorona értékét a korábbi és jelenlegi földhasználati módtól függetlenül, szintén össze kell vetni a jogszabály földminősítési rendszerével a fent leírtak szerint. Amennyiben a projekt érdekében művelés alól kivont terület a kivonás előtt korábban magas vagy közepes minőségi kategóriába tartozott (1-5 minőségi osztály), a projekt nem felel meg a kritériumnak. Ha a terület nem rendelkezik aranykorona értékkel, és a tulajdoni lap alapján nem szántó vagy egyéb termőföld (rét, legelő, gyümölcsös, szőlő) kategóriába esik, továbá a fentiek szerint a terület korábbi művelés alól történő kivonása a projekt érdekében nem történt, a projekt megfelel a vonatkozó kritériumnak.
b) | A biológiai sokféleség szempontjából elismerten nagy értéket képviselő zöldmezős területek, valamint az európai vörös listán vagy a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján szereplő veszélyeztetett fajok (flóra és fauna) élőhelyéül szolgáló területek? | Igen / Nem | IUCN, A kihalással fenyegetett európai fajok vörös listája: https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species https://www.iucnredlist.org/ | Tervfázisok előtt: Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről Egyes tervfázisokban: Természetvédelmi szakember által készített környezeti ökológiai állpotértékelés bemutatása, amely egyértelműen tartalmazza, hogy a fejlesztési terület érint-e magas biodiverzitási értékű területet, illetve AZ EU IUCN vörös listán szereplő fajok élőhelyeit. Ha érint, akkor a fejlesztés nem felel meg a kritériumnak. A vizsgálat készülhet a BREEAM NC / LEED v4 BD+C / DGNB minősítési követelmények teljesítéséhez. | Természetvédelmi szakember által készített környezeti ökológiai állpotértékelés bemutatása, amely egyértelműen tartalmazza, hogy a fejlesztési terület érint-e magas biodiverzitási értékű területet, illetve AZ EU IUCN vörös listán szereplő fajok élőhelyeit. Ha érint, akkor a fejlesztés nem felel meg a kritériumnak.
c) | Olyan földterület ami megfelel az üvegházhatást okozó gázok nemzeti jegyzéke szerinti erdő fogalommeghatározásának, vagy ha nincs ilyen, akkor a FAO erdőre vonatkozó fogalommeghatározásának? | Igen / Nem | Több mint 0,5 hektárra kiterjedő, öt méternél magasabb fákkal és 10 %-nál nagyobb záródással, illetve ezeket a küszöbértékeket in situ elérni képes fákkal borított terület. A meghatározás nem terjed ki az elsődlegesen mezőgazdasági vagy városi hasznosítású földterületekre (FAO Global Resources Assessment 2020. Kifejezések és fogalommeghatározások). https://erdoterkep.nebih.gov.hu/ Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatósága által üzemeltetett Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területek minősülnek erdőnek. | Beruházói nyilatkozat, mely szerint a fejlesztés érdekében erdőterület igénybevétele nem történt. Beruházói nyilatkozat, hogy átminősítési eljárás nem történt a projekt kapcsán. | Beruházói nyilatkozat, mely szerint a fejlesztés érdekében erdőterület igénybevétele nem történt. Beruházói nyilatkozat, hogy átminősítési eljárás nem történt a projekt kapcsán.
6.2 | A D függelék a pont kritériuma
a) | Amennyiben környezeti hatásvizsgálatra (KHV-ra) került sor, végrehajtották-e a környezet védelméhez szükséges mérséklő és kompenzációs intézkedéseket? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  | Környezetvédelmi engedély (amenyiben releváns: a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz.mellékletében szereplő tevékenységek esetén, vagy ahol azt az előzetes vizsgálat során a hatóság előírta) rendelkezésre áll-e? Ha igen: Tervezési fázisban: Beruházó nyilatkozata, hogy a környezetvédelmi engedélyben szereplő hatáscsökkentő és kompenzációs előírások tételesen hogyan teljesülnek a tervezett létesítmény építése és üzemeltetése során. | Környezetvédelmi szakértő nyilatkozata, hogy a környezetvédelmi engedélyben szereplő hatáscsökkentő és kompenzációs előírások hogyan teljesültek az építés és üzemeltetés során. Ahol rendelkezésre áll, a hatóság elfogadó határozata, vagy tudomásul vétele. Ha valamelyik előírás végrehajtása nem történt meg, akkor a projekt nem felel meg az EU-Taxonómia kritériumoknak.
Megjegyzés:
(1) | Az 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról alapján az energetikai tanúsításokat kétféle számítási módszerrel lehet elkészíteni: egyszerűsített vagy részletes módszerrel, fontos különbség, hogy az egyszerűsített módszer használatával maximum BB kategória érhető el. Amennyiben a BB osztálynál kedvezőbb besorolás elérése a cél, abban az esetben kizárólag részletes módszerrel lehet a szükséges számításokat elvégezni. A részletes módszer az energetikai elvárásokat a jogszabályban meghatározott szabványok alapján, valamint különböző szimulációk alapján veszi figyelembe, legmeghatározóbb fejezete a hőhidak vizsgálata, ahol hőhídkatalógusok alkalmazásával szükséges a korrekciós tényezők meghatározása.A részletes módszer alkalmazásakor minden esetben a ténylegesen beépített épülettechnikai berendezések gyári adataival kell a számításokat elvégezni. Fontos, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szükséges energetikai adatok, hiába lenne akár 0 kWh az épület energiafelhasználása, nem kaphat BB kategóriánál jobb besorolást az épület. Az energetikai követelményértékeket a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról tartalmazza.

## Épületek adásvétele
Ref. | Kérdés | Válasz | Útmutató | Alátámasztó Dokumentáció
|  | megfeleléshez lehetséges opció(k) aláhúzva |  | Megvalósult állapotot tükröző dokumentáció (építés után)
1. | Az éghajlatváltozás mérséklése
1.1 | Ha az épület 2020. december 31. előtt épült:
a) | Rendelkezik-e az épület A osztályú energetikai tanúsítvánnyal (EPC)? | Igen/Nem/Nem alkalmazható (ha nem, a következő válasz igen kell hogy legyen) | A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően kiadott AA vagy AA+ vagy AA++ besorolást igazoló energetikai minőségtanúsítvány. | 5 hónapnál nem régebbi a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően készített energetikai minőségtanúsítvány, valamint a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás. (1)
b) | Alternatívaként: Az épület a nemzeti vagy regionális épületállomány operatív primerenergia-igényként (PED) kifejezett és megfelelő bizonyítékokkal igazolt felső 15 %-ában található? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Magyarországon a nemzeti épületállomány hiteles adatokon alapuló elemzésének hiányában a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően kiadott BB besorolást igazoló energetikai minőségtanúsítvány. | Magyarországon a nemzeti épületállomány hiteles adatokon alapuló elemzésének hiányában a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően kiadott BB besorolást igazoló energetikai minőségtanúsítvány, valamint a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás. (1)
1.2 | Ha az épület 2020. december 31. után épült: (szükséges megfelelni az "Új Épületek Építésére" vonatkozó kritériumoknak)
a) | Igaz-e, hogy az építés eredményeként létrejövő épület energiahatékonyságát meghatározó primerenergia-igény, legalább 10%-kal kisebb, mint a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedésekben meghatározott küszöbérték? | Igen/Nem | Pimerenergia-igény: Az épület szokásos használatához kapcsolódó energiaszükséglet kielégítéséhez szükséges energia számított mennyisége, amelyet a teljes primerenergia-felhasználás kWh/m²/év mértékegységben kifejezett, a vonatkozó nemzeti számítási módszertanon alapuló és az energiahatékonysági tanúsítványon (ET) feltüntetett számértéke fejez ki. | A megvalósuláskori műszaki állapotra vonatkozó Energetikai Tanúsítvány (szükséges a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás benyújtása is). Primerenergia igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény mínusz 10%. (1)
1.3 | Ha az épület nagyobb mint 5000m2 (a-tól b-ig): (Lakóépületek esetében az alábbi vizsgálatokat egy, a lakóépület-/lakástípusok szempontjából reprezentatív mintán végzik el.)
a) | Elvégezték-e az épület befejezésekor a hőkamerás vizsgálatot? | Igen/Nem/Nem alkalmazható (ha nem, a következő válasz igen kell hogy legyen) | A befektetők és az ügyfelek tudomására kell hozni a tervezési szakaszban meghatározott energiahatékonysági szintekben megfigyelt bármely eltérést vagy a külső térelhatárolók hibáit. A vizsgálatokat az EN13187 és EN 13829, vagy ezekkel egyenértékű szabványok alapján kell végezni. | Hőkamerás vizsgálati jelentés / jegyzőkönyv - A jelentésnek / jegyzőkönyvnek elérhetőnek kell lennie (ügyfelek, befektetők számára is).
| A hőkamerás vizsgálat alternatívájaként: Igazolhatók-e a megbízható és nyomon követhető minőség-ellenőrzési folyamatok az építkezés során? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  | Comissioning /"Beüzemelő mérnöki"/ jegyzőkönyvek, amelyek megfeleltethetők a BREEAM NC (MAN04 - min. 3 kredit /opcionális: Épületfelhasználói kézikönyv/), VAGY LEED v4 BD+C (Fundamental commissioning and verification), VAGY DGNB New Buildings PRO2.3 / SYSTEMATIC COMMISSIONING - Indicators 1-5, követelmények teljesítésének
b) | Kiszámították-e a globális felmelegedési potenciált (GWP), az építés eredményeként létrejövő épület teljes életciklusának minden egyes szakaszára? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A befektetőkkel és az ügyfelek kérésére, a GWP adatokat közölni kell. A GWP-t minden egyes életciklus-szakaszra vonatkozóan kg CO2e/m²-ben kifejezett, 50 éves vizsgálati referencia-időszak egy évére átlagolt számérték formájában adják meg. Az adatok kiválasztását, a forgatókönyvek meghatározását és a számításokat az EN 15978 szabványnak megfelelően kell végezni. | Életciklus-elemzés GWP-re EN 15978 alapján jegyzőkönyv/jelentés - amely elkészülhet a BREEAM NC (MAT 01 - LCA) VAGY LEED v4 BD+C Building Life-Cycle Impact Reduction VAGY DGNB ENV1.1 / Building Life Cycle Assessment követelmények teljesítéséhez
1.4 | Amennyiben az épület nagy nem lakáscélú épület (a fűtési rendszerek, kombinált helyiségfűtési és szellőztetési rendszerek, légkondicionáló rendszerek vagy kombinált légkondicionáló és szellőztető rendszerek effektív névleges teljesítménye meghaladja a 290 kW-ot):
a) | Energiahatékonyság-ellenőrzés és -értékelés révén hatékonyan működik-e (pl. energiahatékonysági szerződés vagy épületautomatizálási és -szabályozási rendszer megléte)? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A feltétel teljesülése a 2010/31/EU irányelv 14. cikkének (4) bekezdése és 15. cikkének (4) bekezdése szerinti energiahatékonysági szerződés vagy épületautomatizálási és -szabályozási rendszer meglétével igazolható. | Energiahatákonysági szerződés VAGY nyilatkozat az épülettechnikai rendszerek felügyeletét biztosító rendszer (BMS) alkalmazásáról és a BMS-t ismertető dokumentáció.
2. | Klímaadaptáció
2.1 | Készült-e az épületre Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat, ami lefedi az A mellékletben felsorolt kritériumokat? | Igen/Nem | A kockázati felmérés a következő lépéseket kell, hogy kövesse: (a) annak vizsgálata, hogy az A függelékben felsorolt fizikai éghajlati kockázatok közül melyek befolyásolhatják a gazdasági tevékenységet annak várható élettartama alatt (b) amennyiben a tevékenység egy vagy több fizikai éghajlati kockázat miatt veszélynek van kitéve, éghajlati sérülékenység és kockázatértékelést kell végezni, hogy megállapítsák ezeknek a jelentősségét (c) az azonosított fizikai éghajlati kockázat csökkentésére képes alkalmazkodási megoldások felmérése | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék összes pontját lefedi a tanulmány Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot.
Megjegyzés:
(1) | Az 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról alapján az energetikai tanúsításokat kétféle számítási módszerrel lehet elkészíteni: egyszerűsített vagy részletes módszerrel, fontos különbség, hogy az egyszerűsített módszer használatával maximum BB kategória érhető el. Amennyiben a BB osztálynál kedvezőbb besorolás elérése a cél, abban az esetben kizárólag részletes módszerrel lehet a szükséges számításokat elvégezni. A részletes módszer az energetikai elvárásokat a jogszabályban meghatározott szabványok alapján, valamint különböző szimulációk alapján veszi figyelembe, legmeghatározóbb fejezete a hőhidak vizsgálata, ahol hőhídkatalógusok alkalmazásával szükséges a korrekciós tényezők meghatározása.A részletes módszer alkalmazásakor minden esetben a ténylegesen beépített épülettechnikai berendezések gyári adataival kell a számításokat elvégezni. Fontos, hogy amennyiben nem állnak rendelkezésre a szükséges energetikai adatok, hiába lenne akár 0 kWh az épület energiafelhasználása, nem kaphat BB kategóriánál jobb besorolást az épület. Az energetikai követelményértékeket a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról tartalmazza.

## Meglévő épületek korszerűsítése
Ref. | Kérdés | Válasz | Útmutató | Alátámasztó Dokumentáció
|  | megfeleléshez lehetséges opció(k) aláhúzva |  | Tervek alapján készült dokumentáció (építés előtt/közben) | Megvalósult állapotot tükröző dokumentáció (építés után)
1. | Az éghajlatváltozás mérséklése
1.1 | Az épület-korszerűsítés megfelel-e a jelentős épület-korszerűsítésekre vonatkozó követelményeknek? | Igen/Nem (ha nem, a következő válasz igen kell hogy legyen) | A 2010/31/EU irányelvet végrehajtó, az irányelv értelmében vett „jelentős felújításokra” alkalmazandó nemzeti és regionális építési előírások szerint. Magyarországon, a jelentős felújítás az, ami legalább a határoló felületek 25%-át érinti. | Nyilatkozat az épület energetikai auditortól vagy energetikai tanúsítási jogosultsággal rendelkező szakembertől (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően), hogy a korszerűsítés megfelel a jelentős felújítás kritériumainak. | Nyilatkozat az épület energetikai auditortól vagy energetikai tanúsítási jogosultsággal rendelkező szakembertől (176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően), hogy a korszerűsítés megfelel a jelentős felújítás kritériumainak.
| Alternatívaként, igazolható-e, hogy a korszerűsítés, a primerenergia-igény (PED) legalább 30%-os csökkenését eredményezi? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | A kezdeti primerenergia-igény és annak becsült javulása részletes épületfelmérésen, akkreditált független szakértő által végzett energiaauditon vagy bármely más átlátható és arányos módszeren alapul, és azt energiahatékonysági tanúsítvánnyal validálják. A 30%-os javulás a primerenergia-igény tényleges csökkenéséből ered (amelynél nem veszik figyelembe a nettó primerenergia-igény megújuló energiaforrások révén történő csökkenését), és legfeljebb három éven belül egymást követően meghozott intézkedésekkel érhető el. | Tervezett állapotra energetikai tanúsítás és előzetes energetikai audit 122/ 2015 Korm. rendelet alapján (MSZEN 16 -247 szabvány szerint) a korszerűsítés által elérhető energiamegtakarításról. | Megvalósult állapotra energetikai tanúsítás és energetikai audit 122/ 2015 Korm. rendelet alapján (MSZEN 16 -247 szabvány szerint) a korszerűsítés által elérhető energiamegtakarításról.
2. | Klímaadaptáció
2.1 | Készült-e az épületre Klíma Kockázati és Sérülékenységi Vizsgálat, ami lefedi az A mellékletben felsorolt kritériumokat? | Igen/ Nem | A kockázati felmérés a következő lépéseket kell, hogy kövesse: (a) annak vizsgálata, hogy az A függelékben felsorolt fizikai éghajlati kockázatok közül melyek befolyásolhatják a gazdasági tevékenységet annak várható élettartama alatt (b) amennyiben a tevékenység egy vagy több fizikai éghajlati kockázat miatt veszélynek van kitéve, éghajlati sérülékenység és kockázatértékelést kell végezni, hogy megállapítsák ezeknek a jelentősségét (c) az azonosított fizikai éghajlati kockázat csökkentésére képes alkalmazkodási megoldások felmérése | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm. rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot. | Klímakockázati és Sérülékenységi Vizsgálat jelentés - független szakértő által elkészítve, nyilatkozattal arról, hogy az A Függelék Ajánlott a magyar nyelvű, Részletes Klímakockázati Módszertan (2017) című útmutató követése. Megfelelő lehet még: pl a BREEAM NC (Wst 05 Adaptation to climate change) vagy BREEAM In-Use (MAT 05 Hazard Assessment) vagy ( DGNB New Construction (SITE1.1 indicators 1-11) vagy a Környezeti hatáselemzések részeként, a nagyberuházásoknál elvégzett Éghajlatvédelmi hatáselemzés (314/2005 Korm. rendelet), amennyiben ezek lefedik az összes kritériumot.
3. | A víz mint természetes erőforrás fenttartható használata és védelme
3.1 | Nem lakó épületeknél (a-e pontok):
a) | A fürdőszobai csapok és a konyhai csapok vízhozama legfeljebb 6 liter/perc? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve a korszerűsítés részeként, a lakóegységekben lévők kivételével, a vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített csapok típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített csapok típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
b) | A zuhanyzók vízhozama legfeljebb 8 liter/perc? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve a korszerűsítés részeként, a lakóegységekben lévők kivételével, a vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített zuhanyzók típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített zuhanyzók típus szerinti listájáról, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott átfolyásáról. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label "A" és "B" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
c) | A WC-k – beleértve a WC-egységeket, -csészéket és öblítőtartályokat is – teljes öblítési vízmennyisége legfeljebb 6 liter, átlagos öblítési vízmennyisége pedig legfeljebb 3,5 liter? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve a korszerűsítés részeként, a lakóegységekben lévők kivételével, a vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített WC-k típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
d) | A piszoárok legfeljebb 2 liter/csésze/óra vizet használhatnak. Az öblítéses piszoárok maximális teljes öblítési vízmennyisége 1 liter? | Igen/Nem/Nem alkalmazható | Amennyiben be vannak szerelve a korszerűsítés részeként, a lakóegységekben lévők kivételével, a vízellátó berendezések meghatározott vízhasználatának igazolása az E függelékében foglalt műszaki előírásoknak megfelelően termékadatlapok, épülettanúsítás vagy az Unióban már meglévő termékcímke útján történik. | Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről, VAGY Kiviteli terv vagy építési tender műszaki specifikáció részeként táblázat a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. | Megvalósulási terv részeként táblázat a beépített piszoárok típus szerinti listája, és gyártói termékadatlap szerinti szabványosan meghatározott teljes öblítési vízmennyisége, és maximum átlagos öblítési vízmennyisége. Gyártói adatlapok, vagy European Water Label (EWL) "A" kategória címkék benyújtása. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
e) | A beépített berendezések megfelelnek az E függelék előírásainak? | Igen/Nem/Nem alkalmazható |  | Beruházó nyilatkozata, hogy a European Water Label, vagy Unified Water Label szerint minősített berendezéseket építenek be, vagy a berendezéseket a vonatkozó EN 1111 (csaptelepek); EN 1112 (zuhanyzó fejek); EN 14055 (piszoárok és WC-k), szabványok szerint tesztelik. ÉS/VAGY építési tender műszaki specifikáció, amelyben szerepel ez a követelmény. | Megvalósulási terv, amelyben szerepel ez az információ. ÉS European Water Label, vagy Unified Water Label, vagy termékadatlapok csatolása, amelyeken fel vannak tüntetve az alkalmazott teszt szabványok. ÉS Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az épület a megvalósulási tervek szerint készült el.
4. | A körforgásos gazdaságra való átállás
4.1 | Teljesül-e, hogy az építési helyszínen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriája szerinti természetes módon előforduló anyagokat) tömegét tekintve legalább 70%-ban elő lett készítve újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is? Továbbá, teljesül-e, hogy a kivitelező az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló uniós protokollal összhangban korlátozza az építéssel és bontással összefüggő folyamatok során a hulladék keletkezését, aminek során figyelembe veszi az elérhető legjobb technikákat, és szelektív bontást alkalmaznak a veszélyes anyagok eltávolításának és biztonságos kezelésének lehetővé tétele, valamint az újrafelhasználás és a jó minőségű újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében az anyagok szelektív eltávolítása révén, amelyhez az építési és bontási hulladék válogatására rendelkezésre álló rendszereket használja? | Igen/Nem | Az építési és bontási hulladék kezeléséről szóló Európai Uniós protokollal összhangban kell eljárni. | Kiviteli tervet megelőző szakaszban: Beruházó/építtető nyilatkozata a követelmények teljesítésének kötelezettségvállalásáról. Kiviteli terv és kivitelezés időszakában: - Építési tender kiírás, amelyben az ÉBH 70%-os hasznosításra történő előkészítése és hasznosításra történő átadása, illetve a fenti nyilatkozatban szereplő alapelvek kivitelezői feladatként van rögzítve. - Bontásra kerülő építmények esetén bontási terv a keletkező hulladékok mennyiségéről, típusáról és hasznosításra tervezett mennyiségéről, az elkülönített bontásról, és a helyszíni szelekciós, szétválasztó műveletekről. Kimutatás a hulladékok mennyiségéről és tervezett hasznosított menyiségekről, azok százalékos arányáról fajtánként. - Kivitelezési hulladékgazdálkodási terv. Kimutatás az építési kivitelezés során keletkező hulladékok kezeléséről, és a hasznosítani tervezett mennyiségekről tervezett hasznosítási arányok megvalósíthatóságának bemutatásáról. | Bármilyen keletkezett építési és bontási hulladék mennyiség esetén a keletkezett hulladék mennyiségi kimutatása, az alkalmazott előkészítési és hasznosítási műveletekkel érintett hulladékok mennyisége és százaléka. ÉS Kivitelezői/Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a kivitelezés a kivitelezési hulladékgazdálkodási tervek szerint történt.
5. | A környezetszennyezés megelőzése és csökkentése
5.1 | Az építés során használt építőelemek és -anyagok megfelelnek a C függelékében foglalt kritériumoknak? | Igen/Nem |  | Beruházói és tervezői nyilatkozat arról, hogy az építés során nem kerülnek felhasználásra a EU Taxonómia felhatalmazáson alapuló rendelet I. sz melléklet C függelékben felsorolt veszélyes anyagok. | Műszaki ellenőri nyilatkozat arról, hogy a megvalósult épület építése során nem kerültek felhasználásra az EU Taxonómia felhatalmazáson alapuló rendelet I. sz melléklet C függelékben felsorolt veszélyes anyagok.
5.2 | Az építés során használt építőelemek és -anyagok, amelyek érintkezésbe kerülhetnek az épülethasználókkal: (Festékekre és lakkokra, mennyezetburkoló lapokra, padlóburkolatokra – beleértve a hozzájuk tartozó ragasztókat és tömítőanyagokat –, belső szigetelésre és belső felületkezelésre vonatkozik, mint például a nedvesség és a penész elleni védelem.)
a) | kevesebb, mint 0,06 mg formaldehidet tartalmaznak köbméterre vetítve? | Igen/Nem | A vizsgálatot az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletében foglalt feltételek szerint kell elvégezni. | Beruházói és tervezői nyilatkozat a követelmény teljesítéséről. | A felsorolt funkciójú anyagok tételes listája, a megadott szabványok szerint elvégzett tesztek eredményeivel feltüntetve, valamint gyártói adatlapok, vagy teszteredmények csatolásával. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a beépített, felhasznált anyagok a kritériumnak megfelelnek és a felsorolt anyagok kerültek beépítésre.
b) | kevesebb, mint 0,001 mg 1A. és 1B. kategóriájú rákkeltő illékony szerves vegyületet bocsátanak ki köbméterre vetítve? | Igen/Nem | A vizsgálatot, a CEN/EN 16516290 vagy az ISO 16000-3:2011291 szabvány vagy más egyenértékű szabványosított vizsgálati feltételek és meghatározási módszerek szerint kell elvéhezni. A rákkeltő illékony szerves vegyületek kibocsátási küszöbértékei egy 28 napos vizsgálati időszakra. vonatkoznak. | Beruházói és tervezői nyilatkozat a követelmény teljesítéséről. | A felsorolt funkciójú anyagok tételes listája, a megadott szabványok szerint elvégzett tesztek eredményeivel feltüntetve, valamint gyártói adatlapok, vagy teszteredmények csatolásával. Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy a beépített, felhasznált anyagok a kritériumnak megfelelnek és a felsorolt anyagok kerültek beépítésre.
5.3 | Hoztak-e az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedéseket? | Igen/Nem |  | Tervfázisok előtt: Beruházó nyilatkozata a követelmény teljesítéséről. Egyes tervfázisokban: engedélyes vagy kiviteli tervek vagy építési tender műszaki specifikáció környezetvédelmi tervfejezete amelyben a az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedések kifejezetten bemutatásra kerülnek. | Műszaki ellenőri nyilatkozat, hogy az építés vagy karbantartás során keletkező zaj-, por- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentését szolgáló intézkedések a terveknek megfelelően végrehjatásra kerültek.

## A & B Függelék
Megj.: Ez a táblázat nem teljes körű felsorolást ad az éghajlattal kapcsolatos veszélyekről, és csupán tájékoztató jellegű felsorolást tartalmaz azokról a legelterjedtebb veszélyekről, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni az éghajlati sérülékenység- és kockázatértékelés során.