## VI. sz. függelék
Ref. | Kérdés | Válasz | Alátámasztó Dokumentáció
|  | megfeleléshez lehetséges opció(k) aláhúzva | Tervek alapján készült dokumentáció (építés előtt /közben) | Megvalósult állapotot tükröző dokumentáció (építés után)
Épületek vásárlása és tulajdonlása
1 | Rendelkezik-e az épület a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet módosító 200/2023. (V. 25.) Korm. rendeletnek megfelelő, érvényes és legalább B energetikai besorolást igazoló energetikai minőségtanúsítvánnyal? | Igen/Nem | Nem alkalmazható | i) Érvényes, a hatályos jogszabályok szerint készített hiteles energetikai tanúsítvány (HET). ii) Amennyiben az adott épületre az érvényes jogszabályok szerint nem kötelező tanúsítvány készítése, jelen feltétel teljesítéséhez ez esetben is szükséges a hatályos jogszabályok módszertana szerinti HET elkészítése. iii) 6 hónapnál régebben kiadott (szerződéskötés időpontjához képest) HET mellé felelős műszaki vezető vagy épületenergetikai szakértő által nyilatkozni szükséges, hogy a tanúsítvány kiadása óta nem történt olyan módosítás az épületszerkezetben (pl. nyílászárók, homplokzati elemek, szigetelőelemek) és / vagy az épülettechnikában (pl. épületgépészeti elemek, automatika), amely az energetikai besorolást módosíthatja.
2 | Rendelkezik-e az épület az alábbi, jelenleg is érvényes minősítések egyikével? - BREEAM In-Use 2015 - Asset rész - min. Excellent fokozat - BREEAM In-Use v6 - Asset rész - min. Very Good fokozat - LEED 2009 O+M verzió szerint min. Platinum szint - LEED v4 O+M verzió szerint min. Gold szint - DGNB Buildings In Use", Version 2020 verzió szerint min. Silver | Igen /Nem (ha nem, akkor a következő válasz igen kell, hogy legyen) | Nem alkalmazható | Érvényes épületminősítési tanúsítvány.
| Alternatívaként, rendelkezik-e az épület az alábbi, korábban szerzett minősítések egyikével? -Final (végleges) minősítés BREEAM NC 2013 verzió alatt min. Excellent fokozat - Final (végleges) minősítés BREEAM NC 2016 verzió alatt min. Very Good fokozat - Final (végleges) minősítés BREEAM NC v6 verzió alatt min. Very Good fokozat - LEED 2009 for New Construction verzió szerint min. Platinum szint - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint - DGNB International System Version 2018 verzió szerint min. Gold (final/végleges) - DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final/végleges) | Igen /Nem/Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Érvényes épületminősítési tanúsítvány.
Új épületek építése
1. | Igaz-e, hogy az építés eredményeként létrejövő épület energiahatékonyságát meghatározó primerenergia-igény, legalább 10 %-kal kisebb, mint a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozóan a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet végrehajtó nemzeti intézkedésekben meghatározott küszöbérték? | Igen/Nem | hiteles energetikai tanúsítvány (HET) a építési engedélyes tervek alapján. Primerenergia-igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény -10%. | A megvalósuláskori műszaki állapotra vonatkozó hiteles energetikai tanúsítvány (szükséges a teljes háttérszámítás, fotódokumentáció, rövid műszaki leírás benyújtása is). Primerenergia-igény értéke =< az ingatlan típusonként meghatározott NZEB követelmény -10%.
2. | Rendelkezni fog-e az épület az alábbi, jelenleg is érvényes minősítések egyikével? - BREEAM NC 2016 verzió szerinti Final (végleges) minősítés min. Very Good fokozattal - BREEAM NC v6 verzió szerinti Final (végleges) minősítés min. Very Good fokozattal - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint - DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final/végleges) | Igen/Nem | A projekt adott rendszerben történt előzetes regisztrációja és kreditstratégiája vagy (Design Stage) előminősítése (ha már rendelkezésre áll). | Érvényes épületminősítési tanúsítvány.
Meglévő épületek korszerűsítése
1. | Igazolható-e, hogy a korszerűsítés, a primerenergia-igény (PED) legalább 30 %-os csökkenését eredményezi? | Igen/Nem | Tervezett állapotra hiteles energetikai tanúsítás és előzetes energetikai audit 122/ 2015 korm. Rendelet alapján (MSZEN 16 -247 szabvány szerint) a korszerűsítés által elérhető energiamegtakarításról. | Megvalósult állapotra hiteles energetikai tanúsítás és energetikai audit 122/ 2015 korm. Rendelet alapján (MSZEN 16 -247 szabvány szerint) a korszerűsítés által elérhető energiamegtakarításról.
2. | Rendelkezni fog-e az épület az alábbi, jelenleg is érvényes minősítések egyikével? - BREEAM RFO 2015 verzó alatt Final (végleges) minősítés, min. Very Good fokozattal - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint - DGNB Renovation, Version 2016 (SBV16) verzió szerint min. Gold | Igen/Nem | A projekt adott rendszerben történt előzetes regisztrációja és kreditstratégiája vagy (Design Stage) előminősítése (ha már rendelkezésre áll). | Érvényes épületminősítési tanúsítvány.

## Huxonomy alternatíva (hidden)
Huxonomy alternatíva megfelelés: energia követelmény elérése ÉS az egyik minősítési szint megléte
Épület típus | Energetikai követelmény | BREEAM | LEED | DGNB
Meglévő | 6 hónapnál nem régebbi CC energiatanusítvány? <=85%-80%? | Jelenleg (is) érvényes In-Use minősítés: -BIU 2015 - Asset rész - min. Excellent fokozat; vagy -BIU v6 - Asset rész - min. Very Good fokozat | LEED 2009 O+M verzió szerint min. Platinum szint vagy LEED v4 O+M verzió szerint min. Gold szint | DGNB Buildings In Use", Version 2020 verzió szerint min. Silver
|  | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: - Final (végeleges) minősítés megszerzése és azon túl -a BREEAM NC 2013 verzió alatt min. Excellent fokozat -a BREEAM NC 2016 verzió alatt min. Very Good fokozat | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: - LEED 2009 for New Construction verzió szerint min. Platinum szint - LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | Korábban szerzett New Construction minősítés esetén: DGNB International System Version 2018 verzió szerint min. Gold (final) DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final)
Új Építés | Primer energiaigény -10% | BREEAM NC 2016 verzió szerinti Final (végleges) minősítés min. Very Good fokozattal | LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | DGNB International System Version 2020 verzió szerint min. Silver (final)
Felújítás | Energetikai audit szerint -30% | BREEAM RFO 2015 verzó alatt végleges (Final) minősítés, min. Very Good fokozattal | LEED v4 BD+C verzió szerint min. Gold szint | DGNB Renovation, Version 2016 (SBV16) verzió szerint min. Gold